ΑΔΑ:4ΑΘΕ46915Κ-8

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 12/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Mπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 9-05-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 4263 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 13-05-2011 13-05-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | NAI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22&28-03-2011  πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την κατασκευή και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παραρτήματος Καρδίτσας, προϋπολογισμού διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια ευρώ  (  244.700,00 )  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας

Μία τοπική Καρδίτσας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ] | 15-06-2011 | Τετάρτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συνολικής  δαπάνης με Φ.Π.Α ανά τμήμα ή  στο σύνολο των τμημάτων (ανάλογα με τη συμμετοχή ανά τμήμα ή συνολικά για όλα τα τμήματα)

όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης  για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2010 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(Ανήκει στην διακήρυξη 12/2011)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Για την κατασκευή και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παραρτήματος Καρδίτσας 1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια. 1.; Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm; 12. 2.; Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm; 16. 3.; Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900 mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm; 14. 4.; Νεροχύτης ανοξείδωτος 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού; 4. 5.; Λεκανάκι ανοξείδωτο 150Χ300Χ100 mm με κρουνό κρύου νερού; 2. 6.; Μονόφυλλο; ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι 28. 7.; Θέση εργασίας; 28. 8.; Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι; 10. 9; Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφθαλμών; 1. 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια. 1.; Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian; 12. 2.; Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian; 8. 3.; Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900 mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια τύπου Corian; 7. 4.; Νεροχύτης από υλικό τύπου Corian 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού; 2. Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια. 5.; Λεκανάκι από υλικό τύπου Corian 150Χ300Χ100 mm με; κρουνό κρύου νερού 1. 6.; Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι; 25. 7.; Θέση εργασίας; 25. 8.; Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι; 2. 9; Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφθαλμών; 1. 3.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια. 1.; Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian; 12. 2.; Κ; ντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian 8. 3.; Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900; mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια τύπου Corian 11. 4.; Νεροχύτης από υλικό τύπου Corian 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού; 4. 5.; Λεκανάκι από υλικό τύπου; orian 150Χ300Χ100 mm με κρουνό κρύου νερού 1. 6.; Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680; mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο κα ράφι 26. 7.; Θέση εργασίας; 25. 8.; Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι; 4. 9.; Απαγωγός εστία μονή 1250Χ900Χ2300 mm; 1. 10.; Σύστημα καταιονισμού ύδατος και; σύστημα πλύσης οφθαλμών 1. 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια. 1.; Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mmνε ραφιέρα και επιφάνεια κεραμική stoneware; 5. 2.; Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια κ; ραμική stoneware 12. 3.; Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900; mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια κεραμική stoneware 6. 4.; Νεροχύτης από υλικό κεραμικό stoneware 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύο; νερού 2. 5.; Λεκανάκι από υλικό κεραμικό stoneware 150Χ300Χ100 m; με κρουνό κρύου νερού 1. 6.; Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 m; με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι 22. 7.; Θέση εργασίας; 22. 8.; Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι; 2. 7.; Απαγωγός εστία μονή 1250Χ900Χ2300 mm; 1. 8; Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφ; αλμών 1. 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια; Προϋπολογιζόμενη αξία. 1.; Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ9; 0/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm 4; 2400. 2.; Νεροχύτης ανοξείδωτος 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού; 1; 600. 3.; Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680; mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι 2; 440. 4.; Δίφυλλο ερμάριο μ; ένα ράφι 3; 630. Προϋπολογιζόμενη αξία 5000€ περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Α/α; Περιγραφή είδους; Τεμάχια; Προϋπολογιζόμενη αξία. 1.; Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm; 1; 800. 2.; Τραπέζι ζυγού 1000Χ750Χ900 mm; 1; 1600. 3.; Απαγωγός εστία μονή 1250Χ900Χ2300 mm; 1; 8700. 4.; Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι; 1; 21. 5.; Ερμάριο φύλαξης χημικών υλικών 1200Χ1800Χ500 mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 210.000,00; 1; 2400. 2.ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ Πίνακας Πάγκων. α/α; Είδος; Τιμή Μονάδος (με ΦΠΑ); Ποσότητα; Συνολική τιμή (με ΦΠΑ). 1; Πάγκος χημείου; 5.000; 1; 5.000. 2; Πάγκοι εργαστηρίων; 500; 5; 5.000. 3; Πάγκοι εργαστηρίων; 800; 1; 800. 4; Πάγκοι εργαστηρίων; 300; 1; 300. Συνολική τιμή Επίπλων: 11.100€. 3.ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α/α; Είδος Πάγκων; Τεμ.; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ; Σύνολο. 1; ### Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος; 1; 11.000; 11.000. 2; Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 1; 1; 6.500; 6.500. 3; Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 2; 1; 4.500; 4.500. 4; Πάγκος ζυγού; 1; 1.000; 1.000. 5; Πάγκος εργασίας, με μεταλλικό τελάρο περιμετρικά και μεταλλικό σκελετό, διαστάσεων 140x60x75; 3; 600; 600. 23.600,00; 23.600. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια ευρώ ( 244.700,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 9729 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  12/2011 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές  υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.),στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές γα το σύνολο του εξοπλισμού ανά τμήμα και στο σύνολο των τμημάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

1.  τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο    αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του  [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

2.  στοιχεία  και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα  υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

[ΤΕΙ/Λ  Παράρτημα Καρδίτσας, Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 12/2011).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (15-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος, το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO, για παράδοση και εγκατάσταση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε τμήμα χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο υλικό.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται  η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των Απαιτήσεων

Του Αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α ανά τμήμα ή στο σύνολο των τμημάτων (ανάλογα με τη συμμετοχή ανά τμήμα ή συνολικά για όλα τα τμήματα) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 12/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το συνολικό τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

- Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την κατασκευή και εγκατάσταση  εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών για τις ανάγκες των Τμημάτων  του Παρ/τος Καρδίτσας

(Ανήκει στη διακήρυξη 12/2011 )

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

Παράρτημα Καρδίτσας

1.Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

| α/α | Εργαστήριο | Κόστος πάγκων και συναφών υποδομών περιλαμβανομένου του ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ |  |
| 2 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ |  |
| 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |  |
| 4 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |  |
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |  |
| 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 210000 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm | 12 |
| 2. | Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm | 16 |
| 3. | Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900 mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm | 14 |
| 4. | Νεροχύτης ανοξείδωτος 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού | 4 |
| 5. | Λεκανάκι ανοξείδωτο 150Χ300Χ100 mm με κρουνό κρύου νερού | 2 |
| 6. | Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι | 28 |
| 7. | Θέση εργασίας | 28 |
| 8. | Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι | 10 |
| 9 | Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφθαλμών | 1 |

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian | 12 |
| 2. | Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian | 8 |
| 3. | Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900 mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια τύπου Corian | 7 |
| 4. | Νεροχύτης από υλικό τύπου Corian 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού | 2 |
| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| 5. | Λεκανάκι από υλικό τύπου Corian 150Χ300Χ100 mm με κρουνό κρύου νερού | 1 |
| 6. | Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι | 25 |
| 7. | Θέση εργασίας | 25 |
| 8. | Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι | 2 |
| 9 | Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφθαλμών | 1 |

3.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian | 12 |
| 2. | Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια τύπου Corian | 8 |
| 3. | Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900 mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια τύπου Corian | 11 |
| 4. | Νεροχύτης από υλικό τύπου Corian 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού | 4 |
| 5. | Λεκανάκι από υλικό τύπου Corian 150Χ300Χ100 mm με κρουνό κρύου νερού | 1 |
| 6. | Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι | 26 |
| 7. | Θέση εργασίας | 25 |
| 8. | Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι | 4 |
| 9. | Απαγωγός εστία μονή 1250Χ900Χ2300 mm | 1 |
| 10. | Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφθαλμών | 1 |

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mmνε ραφιέρα και επιφάνεια κεραμική stoneware | 5 |
| 2. | Κεντρικός πάγκος 1200Χ780Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια κεραμική stoneware | 12 |
| 3. | Πλευρικός πάγκος 1200Χ750Χ900 mm χωρίς ραφιέρα με επιφάνεια κεραμική stoneware | 6 |
| 4. | Νεροχύτης από υλικό κεραμικό stoneware 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού | 2 |
| 5. | Λεκανάκι από υλικό κεραμικό stoneware 150Χ300Χ100 mm με κρουνό κρύου νερού | 1 |
| 6. | Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι | 22 |
| 7. | Θέση εργασίας | 22 |
| 8. | Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι | 2 |
| 7. | Απαγωγός εστία μονή 1250Χ900Χ2300 mm | 1 |
| 8 | Σύστημα καταιονισμού ύδατος και σύστημα πλύσης οφθαλμών | 1 |

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm | 4 |
| 2. | Νεροχύτης ανοξείδωτος 400Χ400Χ240 mm με κρουνό ζεστού-κρύου νερού | 1 |
| 3. | Μονόφυλλο ερμάριο 500Χ450Χ680 mm με ένα συρτάρι-ένα πορτόφυλλο και ράφι | 2 |
| 4. | Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι | 3 |

Προϋπολογιζόμενη αξία 5000€ περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

| Α/α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επίτοιχος πάγκος 1200Χ810Χ900/900 mm με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη HPL 20 mm | 1 |
| 2. | Τραπέζι ζυγού 1000Χ750Χ900 mm | 1 |
| 3. | Απαγωγός εστία μονή 1250Χ900Χ2300 mm | 1 |
| 4. | Δίφυλλο ερμάριο με ένα ράφι | 1 |
| 5. | Ερμάριο φύλαξης χημικών υλικών 1200Χ1800Χ500 mm | 1 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

- Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Κάθε προσφερόμενος εργαστηριακός πάγκος θα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-13150 και ΕΝ 14727 και θα έχουν εκδοθεί ειδικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου. Να αποτελείται από τα παρακάτω:

1.Μεταλλικό σκελετό

2.Επιφάνεια εργασίας

3.Μεταλλική ανωδομή (όπου αυτή απαιτείται).

4.Ερμάρια

5.Κρουνούς νερού  (όπου αυτοί απαιτούνται).

6.Λεκάνες  (όπου αυτά απαιτούνται).

Αναλυτικές προδιαγραφές των τμημάτων κάθε πάγκου είναι οι παρακάτω που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο.

1.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  ΣΚΕΛΕΤΟΣ .

Αποτελείται από σύστημα κάθετων πλαισίων και οριζόντιων δοκών από κοιλοδοκό σιδήρου πάχους 2,2 mm (+ 5%) σε διατομές 60x60, 60x30 και 30x30 mm.

Διαμόρφωση σε πλαίσια με κλίση στην μπροστινή δοκό ωςτε η μορφή της να επιτρέπει κάθισμα χωρίς να ενοχλεί τον χρήστη.Συγκόλληση στα σημεία ενωςεων με argon.Μετά την συγκόλληση, αποσκωρίωση, φωσφάτωση, απολάδωση των πλαισίων και των δοκών.Κατόπιν βαφή ηλεκτροστατική πούδρα εποξυ - πολυεστερική με ειδικές αντοχές στον εργαστηριακό χώρο και πολυμερισμός σε φούρνο.Χρωματισμοί στην επιλογή της Υπηρεσίας.

Κάθε πλαίσιο φέρει εξαρτήματα σύνδεσης για την προσαρμογή των οριζόντιων δοκών με τρόπο ωςτε η κατασκευή να αποκτά τις αντοχές συγκολλημένης κατασκευής.

Τάπες από πλαστικό υλικό  για την κάλυψη των τομών.

Πέλματα στήριξης διαμέτρου 70 mm .Ο άξονας μπορεί να ρυθμίσει ατέλειες του δαπέδου εργαστηρίου έως + 80 mm .

Τα πέλματα να έχουν αντοχή φόρτισης 500 kg ανά τεμάχιο τουλάχιστον.

Κάθε  πλήρες ανάπτυγμα που αποτελείται από τουλάχιστον 2 πλαίσια και 3 οριζόντιες δοκούς σύνδεσης να έχει δυνατότητα φόρτισης 250 kg κατά μέσο όρο τουλάχιστον.

2.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

2.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  πλάκες stoneware .

Κεραμικές συμπαγείς πλάκες stoneware πλάτους  750 mm και μήκους από 600-1800 mm

με πάχος 30-40 mm.Συμπαγείς  αυτοφερόμενες.

Περιμετρικά διαθέτουν χείλος για κατακράτηση των υγρών.

Με ειδική συμπεριφορά για χώρους εργαστηρίων που θα αποδεικνύεται με κατάλληλα πιστοποιητικά του παραγωγού οίκου και εξειδικευμένων εργαστηρίων ελέγχου όσον αφορά την αντοχή στην υγρασία, στην καταπόνηση καθως και στα χημικά.Χρώματος λευκού με ενδιάμεσους αρμούς από ελαστομερές σιλικονούχο υλικό.

Οι λεκάνες και τα λεκανίδια σταθερά συγκολλημένα σε αυτές.

2.2  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  συμπαγής βακελίτης 20 mm .

Ειδική συμπαγής επιφάνεια ρητίνης HPL με αντοχή σε ελαφριά χημικά.

Να είναι ειδικά κατασκευασμένη για χρήση σε εργαστηριακούς χώρους πράγμα που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικών πιστοποιητικών και ελέγχων του παραγωγού οίκου και εξειδικευμένων εργαστηρίων για την χημική συμπεριφορά της.

Πάχους 20 mm επίπεδη.

Ανήκει στην κατηγορία 2 ως προς την συμπεριφορά στην φωτιά.

Η επιφάνεια μπορεί να είναι μονοκόμματη σε μήκη έως 4000 mm.

Είναι μάτ και δεν αντανακλά το φως.

2.3  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  συμπαγής μεθακρυλικού πολυμερούς τύπου Corian .

Προιόν εξειδικευμένου Οίκου με πιστοποιημένες προδιαγραφές για χρήση σε εργαστήρια μικροβιολογίας.

Πάχος υλικού 12 mm που με το κατάλληλο υπόστρωμα  τελικό εμφανές 37 mm.

Τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας πρέπει να είναι:

- μίγμα ορυκτών και καθαρού ακρυλικού πολυμερούς συμπαγές ,

- μή πορώδες, ομοιογενές με αντιβακτηριακές προσμίξεις.

- Να διαμορφώνεται σε όποιο μήκος ή σχήμα χωρίς αρμούς.

- Να είναι μή τοξικό και άφλεκτο.

- Εύκολο στο καθάρισμα.

- Μεταξύ των επιμέρους τμημάτων δεν υπάρχουν εμφανείς αρμοί.

- Να αντέχει σε αραιά χημικά διαλύματα σύμφωνα και με κατάλληλο τεχνικό πίνακα που υποχρεωτικά θα επισυναφθεί και να πληρεί τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές.

#### 3.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ   ΑΝΩΔΟΜΗ

Αποτελείται από κάθετες δοκούς προφίλ αλουμινίου με εξαρτήματα κάλυψης και στήριξης διατομής 60 x 60 mm τουλάχιστον με ειδικά διαμορφωμένους κάθετα οδηγούς για στήριξη των επι μέρους εξαρτημάτων.

Με βαφή ηλεκτροστατική μετά από φωσφάτωση και απολάδωση των προφίλ.

Στις  δοκούς τοποθετούνται τα στηρίγματα των κινητών ραφιών με δυνατότητα να σταθεροποιούνται σε όποια επιθυμητή θέση κατά βούληση, και προφίλ αλουμινίου για την κάλυψη του κενού ανάμεσα σε δύο κολώνες .Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 2 όψεων πάχους 25 mm.

Με στήριξη στις δοκούς τοποθετείται κανάλι ρεύματος από αλουμίνιο με πιστοποίηση CE υλικό κατάλληλο για χρήση σε χημικό εργαστήριο με αντοχή στην θερμοκρασία και την παραμόρφωση.Με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου μετά τις κατάλληλες προεργασίες.

Στην πρόσοψη του καναλιού θα τοποθετηθούν οι πρίζες με στεγανό διαφανές καπάκι. Στο μπροστινό και κάτω τμήμα  το κανάλι ρεύματος να διαθέτει σε όλο το μήκος του τους ίδιους οδηγούς με τις δοκούς στήριξης της ανωδομής για τοποθέτηση εξαρτημάτων ικριώματος για γυάλινες συσκευές.

## 4. ΕΡΜΑΡΙΑ

Κατασκευή από μελαμίνη δύο όψεων σε νοβοπάν ποιότητος έξτρα πάχους συνολικού 18 mm.Τα μονά ερμάρια σε διαστάσεις 500 x 450 x 700 mm (Π x B x Y) και τα διπλά ερμάρια 1000 x 450 x 700 mm.Περιμετρικά αδιάβροχα περιθώρια από PVC πάχους 0,5mm.Ο σκελετός κάθε μονάδας κατασκευάζεται από μελαμίνη 18 mm και η πλάτη χωνευτή με κινησιά από το ίδιο υλικό 8 mm.Οπου υπάρχουν συρτάρια αυτά έχουν πλευρές μεταλλικές και βάση από  μελαμίνη πάχους 18 mm.Οι πλευρές των ερμαρίων έχουν διάτρηση κατά το σύστημα 32 έτσι η τοποθέτηση του ραφιού γίνεται σε όποιο επιθυμητό ύψος.Στα πορτόφυλλα και τις μετώπες των συρταριών τοποθετήται περιμετρικά περιθώριο αδιάβροχο από PVC πάχους 3 mm.

Κάθε πορτόφυλλο στηρίζεται στην πλευρά του ερμαρίου με μεντεσέ  με άνοιγμα 170 με ειδικό φρένο για το αθόρυβο κλείσιμό του .

Κάθε συρτάρι κυλά σε οδηγούς μεταλλικούς με ειδικό μηχανισμό κύλισης αθόρυβο με άριστη κύλιση, αυτόματο κλείσιμο 50 mm πρίν το τέλος της διαδρομής του με φρένο και επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής για τα μεταλλικά μέρη.Ο οδηγός είναι ίδιου βάθους με το συρτάρι είναι επεκτεινόμενος και έχει την ικανότητα να  οδηγεί το συρτάρι μέχρι να εξέλθει του ερμαρίου το 100% του βάθους.

Το χερούλι του πορτόφυλλου και της πρόσοψης του συρταριού είναι ενιαίο με το

πορτόφυλλο και κατασκευασμένο από πλαστικό με τερματικά στις δύο άκρες.

## 5.ΚΡΟΥΝΟΙ ΝΕΡΟΥ

Οι κρουνοί νερού και αερίων είναι ειδικοί για εργαστηριακή χρήση και περιβάλλον.

Κατασκευασμένοι από ορείχαλκο με βαφή ηλεκτροστατική  φούρνου

Οι κρουνοί κρύου, και ζεστού – κρύου νερού έχουν απόληξη σε σχήμα κύκνου.

Κάθε κρουνός φέρει ειδικό κυλινδρικό χερούλι για την λειτουργία του σε χρωματισμό κατάλληλο σύμφωνα με το υγρό  που εξυπηρετεί και παρακολουθώντας το διεθνές πρότυπο DIN 12920:1995-10.

## 6. ΛΕΚΑΝΕΣ – ΛΕΚΑΝΙΔΙΑ

Οι λεκάνες που τοποθετούνται στις επιφάνειες εργασίας είναι ειδικές για εργαστηριακή χρήση και περιβάλλον.Ανάλογα με την επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθούν να είναι κατασκευασμένες από  κεραμικό ή μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian ή ανοξείδωτο.Διαστάσεις για τις λεκάνες 400 x 400 x 240 mm (ΜxΠxΥ), διαστάσεις για τα λεκανίδια 150 x 300 x 100 mm (ΜxΠxΥ). Κάθε λεκάνη ή λεκανίδιο  φέρει ειδική βαλβίδα με σιφώνι από πολυπροπυλένιο εργαστηριακού τύπου και φλάντζες για στεγανότητα που δεν προσβάλλωνται από τα χημική υλικά.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ

Η κατασκευή της εστίας ακολουθεί προδιαγραφές ως προς τις διαστάσεις, τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθως και τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ειδικά το ισχύον ΕΝ-14175-2, 3 , 6.

Είναι υποχρωςη του προσφέροντος να αναφέρει με λεπτομέρεια τα ειδικά σημεία που το παραπάνω πρότυπο υποχρεώνει να είναι εξοπλισμένη μία απαγωγός αερίων.Επίσης η προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό που θα έχει εκδοθεί σχετικά με το παραπάνω πρότυπο από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου.

Η απαγωγός αερίων αποτελείται από :

1. τον κλωβό εργασίας

2. τον πάγκο έδρασης

3. το σύστημα απαγωγής αερίων

Ο κλωβός εργασίας και ο πάγκος έδρασης έχουν σαν βασικό στήριγμα μεταλλικό

πλαίσιο περιμετρικά του οποίου τοποθετούνται οι πλευρές και τα ανάλογα

εξαρτήματα.

Το μεταλλικό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένες δοκούς χάλυβα αφανούς ραφής διαστάσεων 60x30x2 mm και 30x30x2 mm και αποτελούνται από κάθετα πλαίσια ειδικού σχεδιασμού καθως και από οριζόντιες δοκούς συνδέσεως.Συναρμολογούνται μεταξύ τους με ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας που δίνουν την δυνατότητα αποσυναρμολόγησης χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητά τους.

Τα πλαίσια και οι δοκοί βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε θερμοκρασία 240 C αφού υποστούν επεξεργασίες απολάδωσης και φωσφάτωσης.

Η βαφή φούρνου έχει εξαιρετική πρόσφυση στα μεταλλικά μέρη και αντέχει στα οξέα, διαλύτες, τριβές σύμφωνα και με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

1.	ΚΛΩΒΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο κλωβός εργασίας έχει εξωτερικές διαστάσεις 1250x1350x820 mm(Π x Υ x Β).

Αποτελείται από το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης και τα περιμετρικά καλύμματα.

Είναι κατασκευασμένος περιμετρικά στον εσωτερικό του χώρο από ειδικό φύλλο υλικού HPL 6 mm  με επίστρωση στην πλευρά επαφής ανθεκτική στα χημικά.

Κάτω από την επιφάνεια εργασίας υπάρχει το πάνελ παροχών με τα εξής:

- το χειριστήριο του νερού

- Δύο πρίζες στεγανές ασφαλείας τύπου σούκο

- διακόπτη για τον ανεμιστήρα απαγωγής

- διακόπτη για το φωτιστικό του κλωβού

- στεγανό πίνακα με ασφάλειες αυτόματες καθως και προστασία για τον ανεμιστήρα απαγωγής.

Στο εσωτερικό του ο κλωβός έχει:

- στην πίσω πλευρά διπλή πλάτη απαγωγής βαρέων και ελαφρών αερίων από υλικό HPL 6 mm.Στην πλάτη αυτή είναι τοποθετημένα ειδικά εξαρτήματα για την στήριξη ικριωμάτων γυάλινων συσκευών.

- στήν πλάτη το ακροφύσιο του νερού.

- στην οροφή την οθόνη του φωτιστικού, το στόμιο απαγωγής, ένα στόμιο ασφαλείας για την απότομη εκτόνωση των αερίων εκρήξεως.

Στο μπροστινό τμήμα του κλωβού σύρεται σε ειδικούς οδηγούς τζάμι ασφαλείας triplex 6,5 mm με ειδικό φίλμ στο εσωτερικό του.Το τζάμι ανασύρεται με μηχανισμό αντιβάρων και σταθεροποιείται σε όποια επιθυμητή θέση.

- ΠΑΓΚΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ

Ο πάγκος έδρασης της απαγωγού είναι κατασκευασμένος από:

- το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης

- την επιφάνεια εργασίας

- το ερμάριο φύλαξης

Επί του πάγκου υπάρχει η επιφάνεια εργασίας η οποία έχει διαστάσεις 1200x750  mm και είναι κατασκευασμένη  από stoneware με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ειδική μονοκόμματη κεραμική πλάκα συμπαγής επίπεδη πάχους 30 mm με περιμετρικά υπερυψωμένο χείλος.Στο πίσω μέρος είναι τοποθετημένο λεκανίδιο κεραμικό διαστάσεων 145x290 mm.Χαρακτηριστικά της είναι:

-   επιφάνεια  ειδική για βαρειά χημεία συμπαγής σε όλο το πάχος της

-   έχει μηδενική απορροφητικότητα σε νερό και είναι χημικά αδρανής

- Είναι χρώματος λευκού και πληροί τις προδιαγραφές DIN 28062-1,14 και DIN 12916 Teil 1.

- Είναι πυρίμαχη και άκαυστη, καθαρίζεται εύκολα από τις διάφορες χρωστικές.

- Δεν αλλάζει χρωματισμούς,  δεν αντανακλά το φως, αντέχει σε μεγάλα βάρη.

- Εχουν αρμούς από αντιμυκητιακή σιλικόνη μόνον στα σημεία συναρμογής των πλακών με τις πλευρές της απαγωγού.

# 3.	ΕΡΜΑΡΙΟ

Κάτω από τον πάγκο υπάρχει ερμάριο διαστάσεων 450x700 mm (Β x Υ)  πλάτους 1140 mm. Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από φύλλα μελαμίνης πάχους 18 mm με σαγρέ επιφάνεια χρώματος γκρί.

Τα πορτόφυλλα έχουν χωνευτό χερούλι από PVC εργονομικά σχεδιασμένο για εργαστηριακή χρήση ενιαίο με τερματικά αριστερά και δεξιά.

4.     ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Το σύστημα απαγωγής αερίων αποτελείται από:

-την σωλήνωση

-τον ανεμιστήρα

Η σωλήνωση  θα προυπάρχει ή θα κατασκευασθεί με οδηγίες του προσφέροντος και δαπάνη της Υπηρεσίας.

Κάθε σωλήνωση θα εξυπηρετεί μία απαγωγό εστία.

Ο ανεμιστήρας να έχει κέλυφος άξονα και πτερωτή από πολυπροπυλένιο και κινητήρα στεγανό εκτός της ροής των αερίων.Ο ανεμιστήρας να έχει ικανότητα απαγωγής τέτοια ωςτε να απορροφά ανάλογα και με τις διαστάσεις του κλωβού της εστίας και  με την σωλήνωση που έχει τοποθετηθεί τόσα κυβικά μέτρα σύμφωνα και με τις προδιαγραφές EN-14175.

5.     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το πάνελ χειρισμών να διαθέτει ειδική διάταξη με πλήκτρα αφής ώστε οι λειτουργίες να είναι απόλυτα ασφαλείς για τον χρήστη.

- Η δύναμη έλξης για το κατέβασμα ή το ανέβασμα του τζαμιού να είναι μέγιστο 30 Newton.

- Το τζάμι να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ασφαλείας  το οποίο στην περίπτωση που κοπεί  όποιο από τα δύο συρματόσχοινα συγκράτησης των αντιβάρων ή και τα δύο το σύστημα αυτό μπλοκάρει το τζάμι στην θέση που βρισκεται ώστε με ασφάλεια ο χρήστης που εργάζεται στην εστία να μην κινδυνεύει να τραυματισθεί.

- Το τζάμι να είναι εφοδιασμένο με σύστημα που ανοίγει ηθελημένα έως τα 500 mm από την επιφάνεια εργασίας. Για το υπόλοιπο της διαδρομής είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα που με την απεμπλοκή της  επιτρέπει την χρήση του άνω των 500 mm ενώ ταυτόχρονα ηχεί σήμα ακουστικό και ανάβει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει στον χρήστη ότι έχει υπερβεί το οριζόμενο όριο ασφαλείας κατά την χρήση. Όταν το τζάμι επανέλθει κάτω από το ύψος των 500 mm τότε σιγούν και οι ενδείξεις.

- Στο πάνελ  ενδείξεων να είναι τοποθετημένη ειδική διάταξη που υποδεικνύει στον χρήστη συνεχώς την μετωπική ταχύτητα απαγωγής στο άνοιγμα του τζαμιού. Σύμφωνα και με την Ελληνική νομοθεσία πρότυπο ΕΝ – 14175 αυτή υποχρεωτικά πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 0,5 m/sec.Στην περίπτωση που η ταχύτητα είναι μικρότερη  το σύστημα προειδοποιεί τον χρήστη με ηχητικό και ακουστικό σήμα.

- Στην οροφή  της εστίας να υπάρχουν διατάξεις υποβοήθησης της εκτόνωσης των αερίων όποιας έκρηξης.

- Το πάνελ ηλεκτρικών παροχών και ενδείξεων καθώς και αυτό των χειριστηρίων των υγρών και αερίων είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και όχι από πλαστικό.

- Οι πρίζες που βρίσκονται τοποθετημένες στο πάνελ να διαθέτουν εξωτερικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και περιλαμβάνουν κάτω από αυτό προστατευμένες την ενδεικτική λυχνία καθως και την ασφάλεια τήξεως για την προστασία της πρίζας. Η προστασία τους για στεγανότητα είναι ΙΡ - 55.

- Στο πάνελ ρεύματος να είναι τοποθετημένη ειδική διάταξη για την περίπτωση που ο χειριστής χρειασθεί το 100% της ισχύος του ανεμιστήρα ενώ λειτουργεί παραδείγματος χάριν με το 40%.Πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης δίδει την εντολή στον κινητήρα άμεσα να περιστραφεί με το 100% της ισχύος του.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ

Η κατασκευή του τραπεζιού ζυγού να ακολουθεί προδιαγραφές ως προς τις διαστάσεις, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο εργαστηριακής επίπλωσης ΕΝ –14727.

Τραπέζι ζυγών ειδικών προδιαγραφών που να αποτελείται από διπλό εσωτερικό μεταλλικό πλαίσιο από δομικό χάλυβα με ρυθμιζόμενα πόδια για την ρύθμιση της επιπεδότητας.

Ο μεταλλικός σκελετός περιβάλλεται από κουβούκλιο μελαμίνης 18  με περιμετρικά περιθώρια ABS 2 mm το οποίο κουβούκλιο δεν έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό πλαίσιο. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις πλευρές χωρίς να μεταφέρει κραδασμούς στον ζυγό.

Η επιφάνεια έδρασης του ζυγού από συμπαγές ορυκτό μάρμαρο με βάρος 35 κιλά εδράζει στον μεταλλικό σκελετό με ειδικές σκληρυμένες μεταλλικές ακίδες.

Χώρος ελεύθερος κάτω από την επιφάνεια του ζυγού πλάτους 650 mm κατάλληλος για μία θέση καθημένου.

Μεταλλικό πλαίσιο τραπεζιού σκελετός υπερβαρέως τύπου από δομικό ήτα πάχους 5 mm με συμπαγείς συγκολλήσεις.Ειδικά αντικραδασμικά στους συνδέσμους.

Διαστάσεις τραπεζιού  ( Μ x Π x Υ ) 1000  x 750 x 900 mm

Διαστάσεις επιφάνειας έδρασης ( Μ x Π ) 500 x 450 mm

Συνολικό βάρος τραπεζιού ζυγού140 kg

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ

Η κατασκευή του ερμαρίου φύλαξης ευφλέκτων χημικών ακολουθεί προδιαγραφές ως προς τις διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής και την ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14470-1 για το οποίο πρέπει να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου.

Εξωτερικες διαστάσεις  1190 Χ 650 Χ 2000 mm  ( Μ Χ Β Χ Υ ).

Κατασκευή από χάλυβα με διπλό τοίχωμα και ενδιάμεσο κενό.

Δύο φύλλα με αυτόματο σύστημα κλεισίματος self – close και ειδικό σύστημα αυτόματου κλεισίματος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους 50 C.

Ρυθμιζόμενα πέλματα επιπεδότητας.

Απόλυτα σύμφωνη με τις προδιαγραφές ΕΝ-14470-1.

Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας.

Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ράφια με δυνατότητα φόρτισης έως 80 κιλά ανά ράφι.

Ειδικό σύστημα απαγωγής αερίων με ανεμιστήρα.

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Σύστημα καταιονισμού ύδατος (τύπου ντους) για ασφάλεια σε περίπτωση ανάφλεξης.

Σταθερό σύστημα προσαρμοζόμενο στον τοίχο και συνδεόμενο με το δίκτυο ύδρευσης.

Λειτουργία με εργονομικό μοχλό.

Σύστημα πλύσης οφθαλμών επιδαπέδιο σταθερής βάσης, κατάλληλο για ταυτόχρονη πλύση και των δύο οφθαλμών.

EΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα είδη όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή θα είναι τα ακόλουθα για κάθε χώρο:

- Επίτοιχος πάγκος με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ810Χ900/900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας συμπαγή βακελίτη εργαστηριακού τύπου πάχους 20 mm, ανωδομή σε κολώνες αλουμινίου, κανάλι ρεύματος ειδικού τύπου εργαστηρίου, δύο πρίζες ασφαλείας IP-55 με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, πλάτη έως το ύψος του καναλιού ρεύματος, δύο ράφια κινητά από συμπαγές υλικό 25 mm.

- Επίτοιχος πάγκος με επιφάνεια συμπαγή βακελίτη ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ750Χ900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας συμπαγή βακελίτη εργαστηριακού τύπου πάχους 20 mm, μικρή πλάτη έως τα 100 mm από συμπαγές υλικό hpl 6 mm.

- Κεντρικός πάγκος με ραφιέρα και επιφάνεια συμπαγή βακελίτη ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ780Χ900/900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας συμπαγή βακελίτη εργαστηριακού τύπου πάχους 20 mm, ανωδομή σε κολώνες αλουμινίου, κανάλι ρεύματος ειδικού τύπου εργαστηρίου, δύο πρίζες ασφαλείας IP-55 με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, πλάτη έως το ύψος του καναλιού ρεύματος, δύο ράφια κινητά από συμπαγές υλικό 25 mm.

- Επίτοιχος πάγκος με ραφιέρα και επιφάνεια stoneware ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ810Χ900/900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας συμπαγής κεραμική πλάκα stoneware με περιμετρικά ανασηκωμένο χείλος, ανωδομή σε κολώνες αλουμινίου, κανάλι ρεύματος ειδικού τύπου εργαστηρίου, δύο πρίζες ασφαλείας IP-55 με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, πλάτη έως το ύψος του καναλιού ρεύματος, δύο ράφια κινητά από συμπαγές υλικό 25 mm.

- Επίτοιχος πάγκος με επιφάνεια stoneware ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ750Χ900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας συμπαγής κεραμική πλάκα stoneware με περιμετρικά ανασηκωμένο χείλος.

- Κεντρικός πάγκος με ραφιέρα και επιφάνεια stoneware ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ780Χ900/900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας συμπαγής κεραμική πλάκα stoneware με περιμετρικά ανασηκωμένο χείλος, ανωδομή σε κολώνες αλουμινίου, κανάλι ρεύματος ειδικού τύπου εργαστηρίου, δύο πρίζες ασφαλείας IP-55 με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, πλάτη έως το ύψος του καναλιού ρεύματος, δύο ράφια κινητά από συμπαγές υλικό 25 mm.

- Επίτοιχος πάγκος με ραφιέρα και επιφάνεια μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ810Χ900/900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian πάχους 12 mm και μαζί με κατάλληλο υπόστρωμα  εμφανές πάχος 37 mm, ανωδομή σε κολώνες αλουμινίου, κανάλι ρεύματος ειδικού τύπου εργαστηρίου, δύο πρίζες ασφαλείας IP-55 με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, πλάτη έως το ύψος του καναλιού ρεύματος, δύο ράφια κινητά από συμπαγές υλικό 25 mm.

- Επίτοιχος πάγκος με επιφάνεια μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ750Χ900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian πάχους 12 mm και μαζί με κατάλληλο υπόστρωμα  εμφανές πάχος 37 mm μικρή πλάτη έως τα 100 mm από συμπαγές υλικό hpl 6 mm.

- Κεντρικός πάγκος με ραφιέρα και επιφάνεια μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian ( μία θέση )

Διαστάσεις 1200Χ780Χ900/900 mm.

Αποτελείται από:Μεταλλικό σκελετό στήριξης,επιφάνεια εργασίας μεθακρυλικό πολυμερές τύπου Corian πάχους 12 mm και μαζί με κατάλληλο υπόστρωμα  εμφανές πάχος 37 mm, ανωδομή σε κολώνες αλουμινίου, κανάλι ρεύματος ειδικού τύπου εργαστηρίου, δύο πρίζες ασφαλείας IP-55 με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, πλάτη έως το ύψος του καναλιού ρεύματος, δύο ράφια κινητά από συμπαγές υλικό 25 mm.

- Νεροχύτης  ανοξείδωτος με κρουνό ζεστού κρύου νερού,

Διαστάσεις 400Χ400Χ240 mm.

Ανοξείδωτος νεροχύτης με συγκόλληση αφανούς ραφής σε όμοια επιφάνεια εργασίας.Η επιφάνεια στην οποία θα είναι τοποθετημένος θα έχει υποχρεωτικά περιμετρικά υπερυψωμένο χείλος για την προστασία από τα υγρά σε διάσταση επιφάνειας τουλάχιστον  600 Χ 750 mm.Ο κρουνός ζεστού-κρύου νερού θα είναι εργαστηριακού τύπου με κεκαμμένο το ακροφύσιο και θα παραδοθεί εκτός του συνδέσμου για σωλήνα ψυκτήρων και εξάρτημα εξαερωτής.

- Λεκανάκι  ανοξείδωτο με κρουνό κρύου νερού,

Διαστάσεις 150Χ300Χ100 mm.

Ανοξείδωτο λεκανάκι με συγκόλληση αφανούς ραφής σε όμοια επιφάνεια εργασίας.Ο κρουνός κρύου νερού θα είναι εργαστηριακού τύπου με κεκαμμένο το ακροφύσιο και θα παραδοθεί εκτός του συνδέσμου για σωλήνα ψυκτήρων και εξάρτημα εξαερωτής.

- Νεροχύτης κεραμικός με κρουνό ζεστού κρύου νερού,

Διαστάσεις 400Χ400Χ240 mm.

Κεραμικός νεροχύτης με συγκόλληση συμπαγούς ραφής σε όμοια επιφάνεια εργασίας.Η επιφάνεια στην οποία θα είναι τοποθετημένος θα έχει υποχρεωτικά περιμετρικά υπερυψωμένο χείλος για την προστασία από τα υγρά σε διάσταση επιφάνειας τουλάχιστον  600 Χ 750 mm.Κάτω από την επιφάνεια εργασίας υποχρεωτικά υποστήριξη σε μεταλλικά στηρίγματα με ρυθμιστές ύψους.Ο κρουνός ζεστού-κρύου νερού θα είναι εργαστηριακού τύπου με κεκαμμένο το ακροφύσιο και θα παραδοθεί εκτός του συνδέσμου για σωλήνα ψυκτήρων και εξάρτημα εξαερωτής.

- Λεκανάκι  κεραμικό με κρουνό κρύου νερού,

Διαστάσεις 150Χ300Χ100 mm.

Κεραμικό λεκανάκι με συγκόλληση συμπαγούς ραφής σε όμοια επιφάνεια εργασίας.Ο κρουνός κρύου νερού θα είναι εργαστηριακού τύπου με κεκαμμένο το ακροφύσιο και θα παραδοθεί εκτός του συνδέσμου για σωλήνα ψυκτήρων και εξάρτημα εξαερωτής.

- Νεροχύτης μεθακρυλικού πολυμερούς τύπου Corian με κρουνό ζεστού κρύου νερού,

Διαστάσεις 400Χ400Χ240 mm.

Nεροχύτης μεθακρυλικού πολυμερούς τύπου Corian με συγκόλληση συμπαγούς ραφής σε όμοια επιφάνεια εργασίας.Η επιφάνεια στην οποία θα είναι τοποθετημένος θα έχει υποχρεωτικά περιμετρικά υπερυψωμένο χείλος για την προστασία από τα υγρά σε διάσταση επιφάνειας τουλάχιστον  600 Χ 750 mm.Ο κρουνός ζεστού-κρύου νερού θα είναι εργαστηριακού τύπου με κεκαμμένο το ακροφύσιο και θα παραδοθεί εκτός του συνδέσμου για σωλήνα ψυκτήρων και εξάρτημα εξαερωτής.

- Λεκανάκι μεθακρυλικού πολυμερούς τύπου Corian με κρουνό κρύου νερού,

Διαστάσεις 150Χ300Χ100 mm.

Λεκανάκι μεθακρυλικού πολυμερούς τύπου Corian με συγκόλληση συμπαγούς ραφής σε όμοια επιφάνεια εργασίας.Ο κρουνός κρύου νερού θα είναι εργαστηριακού τύπου με κεκαμμένο το ακροφύσιο και θα παραδοθεί εκτός του συνδέσμου για σωλήνα ψυκτήρων και εξάρτημα εξαερωτής.

- Μονόφυλλο ερμάριο.

Διαστάσεις 500Χ450Χ680 mm.

Κατασκευή από μελαμίνη 18 mm με περιμετρικά περιθώρια pvc και πιστοποίηση ΕΝ-14727.

Το πορτόφυλλο στηρίζεται σε μεντεσέδες πρεσσαριστούς με άνοιγμα 170 και κλείσιμο με φρένο.Το πορτόφυλλο φέρει ενσωματωμένο ειδικό χερούλι από pvc και τερματικά προστασίας στα δύο άκρα σε όλο το μήκος του.

Εσωτερικά ένα ράφι με δυνατότητα τοποθέτησης σέ όποιο επιθυμητό ύψος.

- Δίφυλλο ερμάριο.

Διαστάσεις 1000Χ450Χ680 mm.

Κατασκευή από μελαμίνη 18 mm με περιμετρικά περιθώρια pvc και πιστοποίηση ΕΝ-14727.

Τα πορτόφυλλα στηρίζονται σε μεντεσέδες πρεσσαριστούς με άνοιγμα 170 και κλείσιμο με φρένο.Τα πορτόφυλλα φέρουν ενσωματωμένο ειδικό χερούλι από pvc και τερματικά προστασίας στα δύο άκρα σε όλο το μήκος τους.

Εσωτερικά ένα ράφι με δυνατότητα τοποθέτησης σέ όποιο επιθυμητό ύψος.

- Θέση εργασίας.

Διαστάσεις 600Χ580 mm.

Κατασκευή από μελαμίνη 8 mm με περιμετρικά περιθώρια pvc.

Ειδικά μεταλλικά στηρίγματα που αφαιρούνται χωρίς την χρήση εργαλείων για άμεση πρόσβαση στο πίσω μέρος του πάγκου οποτεδήποτε.

- Απαγωγός εστία μονή.

Διαστάσεις 1250Χ900Χ2300 mm.

Κατασκευή σύμφωνα και με τις γενικές προδιαγραφές και πιστοποίηση ΕΝ-14175-2,3,6.

Επιφάνεια εργασίας κεραμική stoneware με ενσωματωμένο λεκανίδιο 150Χ300 mm.

- Τραπέζι ζυγού.

Διαστάσεις 1000Χ750Χ900 mm.

Κατασκευή σύμφωνα και με τις γενικές προδιαγραφές

Επιφάνεια εργασίας συμπαγής βακελίτης 20 mm και επιφάνεια έδρασης μάρμαρο πάχους 35 mm.

- Ερμάριο φύλαξης ευφλέκτων χημικών.

Διαστάσεις 1190Χ650Χ2000 mm.

Κατασκευή σύμφωνα και με τις γενικές προδιαγραφές και πιστοποίηση ΕΝ-14470-1.

Μεταλλικός σκελετός και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια ανοξείδωτα.

EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται απαραιτήτως να εγκαταστήσουν τα ανωτέρω είδη (πάγκους απαγωγούς εστίες, ερμάρια, συστήματα ασφαλείας κτλ.) στα εργαστήρια του Τμήματος Διατροφής, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Κατά την παράδοση τα είδη πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και συνδεδεμένα με τα δίκτυα νερού ρεύματος κτλ.

Αντίστοιχα υλικά με τα ζητούμενα είναι αποδεκτά μόνο εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές.

Οι διαστάσεις των επί μέρους ειδών μπορεί να αποκλίνουν ελαφρά από τις ζητούμενες εφόσον αποδεδειγμένα δεν αλλάζει η δομή, λειτουργικότητα και εμφάνιση των πάγκων και συναφών ειδών.

Επίσης οι προμηθευτές πιθανόν να χρειάζεται να τροποποιήσουν ελαφρά τις διαστάσεις και να προβούν στις απαραίτητες μετατροπές ώστε να προσαρμόζονται τα είδη στις ενδεχόμενες κολώνες, εσοχές κτλ. που υπάρχουν στους χώρους.

Τα είδη πρέπει να πληρούν την κείμενη νομοθεσία για εκπομπές φορμαλδεύδης και πτητικών ουσιών.

Ο προσφέρων πρέπει να είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην κατασκευή  επίπλωσης εργαστηρίων και απαγωγών αερίων.

Η εξειδίκευση θα τεκμηριώνεται με τα παρακάτω που στην περίπτωση που δεν προσκομίζονται και συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς:

- Από την κατάθεση της σχετικής άδειας λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας καθώς και του κατάλληλου πιστοποιητικού συστήματος ποιότητος σύμφωνα με το ISO 9001-2008.

- Κατάλογο των εθνικών και ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων που ακολουθούνται στην παραγωγή των προσφερομένων ειδών. Αναλυτικά και υποχρεωτικά θα τεκμηριώνονται τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ-13150, ΕΝ-14727, ΕΝ-14175-2,3,6 και ΕΝ 14470-1  με πιστοποιητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί από επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια μετρήσεων.

- Αντίγραφα των πιστοποιητικών που θα τεκμηριώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα δηλούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

- Πιστοποιητικά CE σε όσα από τα προσφερόμενα είδη υποχρεωτικά και σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να έχουν από ανεγνωρισμένο εργαστήριο Ελλάδος ή εξωτερικού.

- Δηλώσεις συμμόρφωσης CE για όσα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Θα ζητηθούν δείγματα για την τεκμηρίωση της ποιότητος των προσφερομένων ειδών.

- Κάθε έγγραφο που θα πιστοποιεί την εξειδίκευση της επιχείρησης στην μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

2.ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ

| Πίνακας Πάγκων |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος | Τιμή Μονάδος (με ΦΠΑ) | Ποσότητα | Συνολική τιμή (με ΦΠΑ) | Προορισμός |
| 1 | Πάγκος χημείου | 5.000 | 1 | 5.000 | Εργαστ. Ποιοτ. Ελέγχου |
| 2 | Πάγκοι εργαστηρίων | 500 | 5 | 5.000 | Εργ. Βιομηχανικού Σχεδιασμού |
| 3 | Πάγκοι εργαστηρίων | 800 | 1 | 800 | Εργαστ. Ποιοτ. Ελέγχου |
| 4 | Πάγκοι εργαστηρίων | 300 | 1 | 300 | Εργαστ. Ποιοτ. Ελέγχου |
| Συνολική τιμή Επίπλων: 11.100€ |  |  |  |  |  |

Β.2) Προδιαγραφές Πάγκων

1) Πάγκος Χημείου

Τιμή μονάδος:5.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Ο Πάγκος χημείου  θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάγκος χημείου για τις ανάγκες του εργαστηρίου 2,5 Χ 2,5 μέτρα ωφέλιμη επιφάνεια και ύψος1.10. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι από υλικά που να αντέχουν σε οξέα . Παροχή νερού και αποχέτευσης σε δύο σημεία το ίδιο και υγραερίου . Ηλεκτρική παροχή με πρίζες σε τέσσερα σημεία και ασφάλεια  από διαρροή ρεύματος. Στην τιμή να περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση και η σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο της ύδρευση ς και αποχέτευσης.

2) Πάγκοι εργαστηρίων

Τιμή μονάδος:500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 5

Ο Πάγκος εργαστηρίου θα έχει διαστάσεις 2 μέτρα μήκος πλάτος 80 εκατοστά και ύψος 80 εκατοστά και  θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάγκος για τις ανάγκες του εργαστηρίου. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι από κόντρα πλακέ (αντικολλητό) 20 χιλιοστών επικαλυμμένο και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη άσπρη. Θα υποστηρίζεται από 6 μεταλλικά πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Τα αντικολλητά θα πρέπει να είναι Ε1 κατηγορία φορμαλδεΰδης

3) Πάγκοι εργαστηρίων

Τιμή μονάδος:800€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Ο Πάγκος εργαστηρίου θα έχει διαστάσεις 5 μέτρα μήκος πλάτος 80 εκατοστά και ύψος 80 εκατοστά και  θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάγκος για τις ανάγκες του εργαστηρίου. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι από κόντρα πλακέ (αντικολλητό) 20 χιλιοστών επικαλυμμένο και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη άσπρη. Θα υποστηρίζεται από 8 τουλάχιστον μεταλλικά πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Τα αντικολλητά θα πρέπει να είναι Ε1 κατηγορία φορμαλδεΰδης

4) Πάγκοι εργαστηρίων

Τιμή μονάδος:300€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 1

Ο Πάγκος εργαςστηρίου θα έχει διαστάσεις 1,5 μέτρα μήκος πλάτος 80 εκατοστά και ύψος 80 εκατοστά και  θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάγκος για τις ανάγκες του εργαστηρίου. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι από κόντρα πλακέ (αντικολλητό) 20 χιλιοστών επικαλυμμένο και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη άσπρη. Θα υποστηρίζεται από 4 μεταλλικά πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Τα αντικολλητά θα πρέπει να είναι Ε1 κατηγορία φορμαλδεΰδης

3.ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΦΠ

| α/α | Είδος Πάγκων | Τεμ. | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 1 | 1 | 6.500 | 6.500 |
| 3 | Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 2 | 1 | 4.500 | 4.500 |
| 4 | Πάγκος ζυγού | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Πάγκος εργασίας, με μεταλλικό τελάρο περιμετρικά και μεταλλικό σκελετό, διαστάσεων 140x60x75 | 3 | 200 | 600 |
|  |  |  |  | 23.600 |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος                            					Τεμ. 1

Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος δ/σεων 3600Χ1580Χ900+900 χιλ. ο οποίος φέρει:

- Επιφάνεια εργασίας stoneware

- Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι τμχ.:3+3

- Πρίζες σούκο ασφαλείας τμχ.:6+6

- Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό εκατέρωθεν ράφι ρυθμιζόμενο καθ ύψος κρυστάλλινο

- Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο

2. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 1							Τεμ. 1

Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος δ/σεων 4350Χ750Χ900+250 χιλ. ο οποίος φέρει:

- Επιφάνεια εργασίας stoneware

- Λεκάνη 40Χ40Χ25 stoneware τμχ.:1

- Κρουνός ζ/κ νερού τμχ.:1

- Ντουλάπι νεροχύτη τμχ.:1

- Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι τμχ.:3

- Πρίζες σούκο ασφαλείας τμχ.:6

- Κρεμαστό ντουλάπι μελαμίνης δ/σεων 4350Χ350Χ600χιλ.

- Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο

3.Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 2                            					Τεμ. 1

Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος δ/σεων 3600Χ750Χ900χιλ. χιλ. ο οποίος φέρει:

- Επιφάνεια εργασίας stoneware

- Λεκάνη 40Χ40Χ25 stoneware τμχ.:1

- Κρουνός ζ/κ νερού τμχ.:1

- Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι τμχ.:2

- Ντουλάπι νεροχύτη τμχ.:1

- Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο

4.Πάγκος ζυγού                            								Τεμ. 1

Πάγκος ζυγού δ/σεων 1000Χ750Χ800χιλ. ο οποίος φέρει:

- Μεταλλικό αντικραδασμικό σκελετό

- Επένδυση μελαμίνης

- Ρεγουλατόρους οριζοντίωσης

- Επιφάνεια μαρμάρου δ/σεων 400χ400χιλ.

5. Πάγκος εργασίας, με μεταλλικό τελάρο περιμετρικά και μεταλλικό σκελετό, διαστάσεων 140x60x75

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 140Χ80Χ75 |
| --- | --- |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ | PVC πάχους 3 χιλ. Θερμοσυγκολλημένο. |
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ | Μεταλλικό τελάρο κατασκευασμένο από σωλήνα ορθογωνικής διατομής 35Χ20Χ1,5 χιλ. ακριβώς κάτω από την επιφάνεια εργασίας, συνδέοντας τα τέσσερα πόδια. Επί του τελάρου αυτού να στηρίζεται η επιφάνεια. Η στήριξη να γίνεται σε τέσσερα πόδια από σωλήνα Φ38x1,5 χιλ. βαμμένα δια εποξειδικής βαφής. Τα πόδια να απολήγουν σε πλαστικά προστατευτικά πέλματα. |

H παράδοση  και η εγκατάσταση θα γίνει στους χώρους των Τμημάτων  του Παρ/τος Καρδίτσας.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 12/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 12/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..

ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο  διαγωνισμό της ………………………….για την κατασκευή και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών  για τις ανάγκες των Τμημάτων  του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 12/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την κατασκευή και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών για τις ανάγκες των Τμημάτων  του Παρ/τος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο  διαγωνισμό που έγινε στις                  για την κατασκευή και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών για τις ανάγκες των Τμημάτων  του Παρ/τος Καρδίτσας  του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κατασκευή και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και συναφών υποδομών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση  και η εγκατάσταση θα γίνει στους χώρους των Τμημάτων του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής