| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ |
| --- | --- |

ΑΔΑ: ΒΕ5646914Κ-Η4Χ

Αρ. πρωτ.  633/30-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

προμηθεια ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τις αναγκες τΟΥ

εργΟΥ της πραξησ

«θαλησ – ΤΕΙ Λάρισας» (mis: 379380), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ–ΤΕΙ Λάρισας» (ΜΙS 379380), με κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.

Λάρισα, 30/04/2013 (αριθμός πρωτοκόλλου -633-)

Συνοπτικά Στοιχεία

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Λάρισας |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες τoυ έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ Λάρισας» (Κωδικός μιs: 379380) |
| ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Λάρισα, Ελλάδα |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Σύμβαση προμήθειας αγαθών |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ Ευρώ (€ 65.500,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Προϋπολογισμός του έργου « ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ Λάρισας» (mis: 379380) |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τρίτη, 21/05/2013, ώρα 12:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Λάρισας Λάρισα, 41 110 |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τρίτη, 21/05/2013, ώρα 12:00 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | Ζαούτσος Στέφανος τηλ.: 2410 684 207 |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

- Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

- Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών (όπως τροποποιήθηκε).

- Του Π.Δ. 60/2007, "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Του Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Του Ν. 2741/1999, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».

- Του Ν. 3886/2010, "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων".

- Του Ν.3310/2005, "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005.

- Του Ν. 3833/2010 (Άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.) και τυχόν τροποποιήσεις του.

- Την Απόφαση του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας αρ. πρακτικού 138/12-4-2013 με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.

- Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου (προμηθευτή) ή Αναδόχων (προμηθευτών) για την προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ Λάρισας» (Κωδικός μιs: 379380). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και μέχρι την 20/09/2013. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προϋπολογισμός δαπάνης:

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ Ευρώ (€ 65.500,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%)

  - Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις "Περί Προμηθειών" και "Περί Δημοσίων Συμβάσεων" καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

  - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τη Τρίτη, 21/05/2013, ώρα 12:00, Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

  - Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται.

  - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

  - Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

  - Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και μέχρι την 20/09/2013. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη, 21/05/2013, ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

  - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή Προσφορά.

- Συνεταιρισμοί.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

  - Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με το Διαγωνισμό, παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από τους υποψηφίους και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, μέχρι και τρεις (3) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

  - Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (σε ηλεκτρονική μορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.teilar.gr/prokirixeis.php

  - Η σχετική δαπάνη θα είναι σε βάρος των πιστώσεων της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ Λάρισας» (μιs 379380).

  - Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις: κ. Μ Βλαχάβα, τηλ.: 2410 684 705, (κατά τις ώρες 09:00 με 14:00), e-mail: vlachava@teilar.gr.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι.  ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνημμένα:

- ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

- ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού είναι η προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «ΘΑΛΗΣ– ΤΕΙ Λάρισας» (ΚωδικΟς ΜΙS: 379380).

Ο διαγωνισμός αφορά τα κάτωθι είδη:

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΕΙΔΟΣ Α1: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT

- ΕΙΔΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ ATR ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR

- ΕΙΔΟΣ Α3: ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ (ROTARY EVAPORATOR)

- ΕΙΔΟΣ Α4: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ

- ΕΙΔΟΣ Α5: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II

- ΕΙΔΟΣ Α6: ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

- ΕΙΔΟΣ Α7: ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

- ΕΙΔΟΣ Α8: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- ΕΙΔΟΣ Α9: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

- ΕΙΔΟΣ Α10: ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

- ΕΙΔΟΣ Α11: ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

- ΕΙΔΟΣ Α12: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 1 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

- ΕΙΔΟΣ Α13: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 2 (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ)

- ΕΙΔΟΣ Α14: ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ 1 mg – 2 Kg

- ΕΙΔΟΣ Α15: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

- ΕΙΔΟΣ B1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER.

- ΕΙΔΟΣ B2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION)

- ΕΙΔΟΣ B3: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

- ΕΙΔΟΣ B4: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΝSΟMETER 10 MONSANTO UTM.

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ Α1: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Η συσκευή VICAT χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποσότητας του νερού που απαιτείται ώστε να παραχθεί κονίαμα ορισμένης συνεκτικότητας και χρόνου πήξης. Το πλαίσιο της συσκευής VICAT να διατίθεται μαζί με έμβολο διαμέτρου 10 mm. Η μέτρηση της κίνησης να δίνεται από μία διάταξη ένδειξης με υποδιαιρέσεις χιλιοστού. Η συσκευή πρέπει να διατίθεται επίσης με γυάλινη επιφάνεια και θερμόμετρο ένδειξης από -10° έως 50°C. |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |
| Οι βελόνες και οι μήτρες, θα διατίθενται ξεχωριστά ανάλογα με το πρότυπο βάσει του οποίου διενεργείται η δοκιμή, ακολούθως: - Βελόνα διαμέτρου 1 mm - Πρότυπα ASTM, AASHTO - Βελόνα διαμέτρου 1,13 mm - Πρότυπα BS, EN, UNI - Τελική βελόνα - Πρότυπα: BS, EN - Κωνική μήτρα διαμέτρου 80 και 70 mm - Πρότυπο: EN - Κωνική μήτρα διαμέτρου 70 και 60 mm - Πρότυπα: ASTM, AASHTO - Κωνική μήτρα διαμέτρου 90 και 80 mm - Πρότυπο: UNI - Μήτρα πλήρης με μπρούτζινο δακτύλιο διαμέτρου 80 mm x ύψους 40 mm - Πρότυπο: BS 4550 - Κωνική μήτρα διαμέτρου 75 mm x 65 mm - Πρότυπο: DIN |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 1000 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ Attenuated Total Reflectance (ATR) ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| - Να διαθέτει κρύσταλλο από διαμάντι. - Να διαθέτει υποδοχές δείγματος από ανοξείδωτο ατσάλι. - Να έχει ικανότητα θέρμανσης έως τους 300°C. - Να συνοδεύεται από εξάρτημα ρύθμισης της θερμοκρασίας. - Να διαθέτει μελλοντική ικανότητα ψύξης. - Η γωνία πρόπτωσης να είναι 45°. - Να συνδέεται απρόσκοπτα με το όργανο FTIR, Digilab Excalibur. - Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. - Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει το εξάρτημα. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 10000 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α3: ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ (ROTARY EVAPORATOR)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| - Να είναι αντλία μεμβράνης - Δυνατότητα τελικής πίεσης 100 mbar - Τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το διαλύτη να είναι κατασκευασμένα από Teflon (PTFE) |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 1000 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α4: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| - Μέγιστη ικανότητα 250Ν - Κατασκευασμένες από Teflon και αλουμίνιο με σκληρή επικάλυψη . - Βάρος ανά αρπάγη 400g - Βάρος ανά αρπάγη όταν είναι βυθισμένη 277g - Θερμοκρασιακή περιοχή από +5° έως +65° C - Δύναμη σύσφιξης 40 N ανά 10psi - Μέγιστη πίεση λειτουργίας 120 psi - Να συνοδεύεται από οδοντωτές σιαγώνες. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 10000 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α5: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| - Ο θάλαμος να είναι επιτραπέζιος, καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής και τελευταίας τεχνολογίας. - Να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας EN12469, NSF/ANSI 49 (CLASS II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 και AS2252. - Ο πίνακας χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα αφής, ενδεικτικά LED και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) στην οποία εμφανίζονται η κατάσταση λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί. - Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 304L με στρογγυλεμένες ενώσεις διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό του. - Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση (μπορούν να αποστειρωθούν). - Η οθόνη να διαθέτει 3 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της καταστάσεως του θαλάμου (πράσινη οθόνη : ασφαλή λειτουργία θαλάμου, κίτρινη οθόνη : λειτουργία , UV κόκκινο : μη πλήρωση των προδιαγραφών λειτουργίας). - Να διαθέτει λειτουργία ECO mode, μία οικονομική λειτουργία η οποία να επιτρέπει στο θάλαμο να τρέχει σε χαμηλή ταχύτητα με σκοπό την προστασία του δείγματος, ενώ ο χειριστής κάνει άλλες εργασίες. - Να διαθέτει πλαϊνά τζάμια που επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας. - Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 100 που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη και να διαθέτει μηχανισμό για εύκολη ανύψωση του και με το ένα χέρι. - Ο θάλαμος να μπορεί να κλείνει ερμητικά. - Στην οθόνη λειτουργίας να εμφανίζεται το ποσοστό % κορεσμού του φίλτρου (σε μορφή πληρούμενης μπάρας) έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακρίνει εύκολα και άμεσα πότε χρειάζεται αντικατάσταση των φίλτρων. - Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής : - Μείωση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα - Μείωση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα - Βλάβη του ανεμιστήρα - Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό - Να διαθέτει δύο (2) HEPA Η14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. - Να διαθέτει δύο φυγοκεντρικά μοτέρ (fan). - Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 - 30% ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές. - Να διαθέτει φωτισμό εντάσεως > 1000 lux. - Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 4 γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά). - Το εμπρόσθιο τμήμα, να μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου. - Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την πίεση στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα. - Να διαθέτει 2 εσωτερικές πρίζες. - Να διαθέτει λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας. - Να μπορεί να δεχτεί βαλβίδα κενού, και βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας - Να λειτουργεί σε τάση 220 V/ 50 Hz. - Το επίπεδο θορύβου να είναι < 58 . - Να διαθέτει ταχύτητα ροής αέρα 0,35 m/s - Να φέρει CE Mark και είναι διαπιστευμένος από TÜV - GS. - Να έχει εσωτερικές διαστάσεις 1259 Χ 605 Χ 587 mm ( μ x β x υ). - Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 1354 Χ 759 Χ 1260 mm ( μ x β x υ). |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Οι συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 6000 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α6: ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |
| 1. Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304-18/10. |  |
| 2. Θα πρέπει να υπάρχει μόνωση πολυουρεθάνης, αυτοσβενόμενη, οικολογική CFC free, πυκνότητας42kg/m³, και πάχους 6 εκ. |  |
| 3. Στην πόρτα του θαλάμου να υπάρχουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα για δυνατότητα παρακολούθησης. |  |
| Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |
| 1. Στην πόρτα του θαλάμου θα πρέπει να υπάρχουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα για δυνατότητα παρακολούθησης. |  |
| 2. Θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός φωτισμός του θαλάμου. |  |
| 3. Να υπάρχουν 5 ράφια τύπου πλέγματος ρυθμιζόμενα κατά ύψος. |  |
| 4. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρες ψυκτικό-κλιματιστικό συγκρότημα. |  |
| 5. Για ομοιόμορφη κατανομή συνθηκών στον χώρο θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ανακυκλοφορίας αέρος εσωτερικού χώρου. |  |
| 6. να υπάρχει σύστημα παροχής θέρμανσης. |  |
| Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (αναλόγως του επιλεγόμενου προαιρετικού εξοπλισμού) |  |
| 1. Να υπάρχει ηλεκτρονικό ψηφιακό θερμοστάτη –θερμόμετρο, δύο οθόνων, με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή PID και Θερμοστοιχείο ΡΤ 1000Ω . |  |
| 2. Να υπάρχει ηλεκτρονικό ψηφιακό υγροστάτη – υγρόμετρο, δύο οθόνων, με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή PID. |  |
| 3. Να υπάρχει ηλεκτρονικό αισθητήριο υγρασίας χώρου. |  |
| 4. Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα παροχής υγρασίας - υδρονέφωσης με υπερήχους και αυτόματη τροφοδοσία νερού από το δίκτυο. |  |
| 5. Θα πρέπει να υπάρχουν διακόπτες για κάθε παράμετρο λειτουργίας και ενδεικτικά. |  |
| 6. Να υπάρχει ρύθμιση alarm άνω και κάτω ορίου, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, για περίπτωση βλάβης. |  |
| 7. Να υπάρχει ανάλυση θερμοκρασίας επιλογής και ένδειξης: 0.1˚. |  |
| 8. Απαιτούμενη ακρίβεια θερμοστάτησης: ± 0.5ºC και ακρίβεια υγροστάτησης:3%. |  |
| 9. Να υπάρχει αφυγραντήρας. |  |
| 10. Απαιτούμενη ομοιογένεια θερμοκρασίας στον θάλαμο: ±0.5 - 1˚. |  |
| 11. Απαιτούμενη ομοιογένεια υγρασίας στον θάλαμο: ±3% – 5%. |  |
| - Απαιτούμενες περιοχές λειτουργίας: θερμοκρασίας: 5°C έως 50°C, Υγρασίας 35% έως 80%RH. |  |
| Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |
| - Πιστοποιητικό βαθμονόμησης από Διαπιστευμένο Φορέα, για τις συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασίας και υγρασίας) 8 σημείων. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Οι συσκευές να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 12.500 € |

ΕΙΔΟΣ Α7: ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -20 έως +80°C. |  |
| 2. Εύρος μέτρησης υγρασίας: 5 έως 95%RH. |  |
| 3. Εύρος μέτρησης σημείο δρόσου: -40 έως +80°Ctd. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Οι συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 300 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α8: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Δυνατότητα ρύθμισης του συντελεστή αντανάκλασης (emissivity) που διαφέρει σε κάθε υλικό. |  |
| 2. Διπλό LASER για γρήγορη & ακριβή εστίαση στο σημείο ενδιαφέροντος. |  |
| 3. Εύρος μέτρησης: -50°C ~ +800°C. |  |
| 4. Ακρίβεια: ±1% της ένδειξης ±2°C. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Οι συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 150 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α9: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής έως και 6 διαφορετικών θερμοκρασιών. |  |
| 2. Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με αισθητήρια Pt100. |  |
| 3. Δύο ακουστικά alarm σε περίπτωση υπέρβασης ορίων που έχουν οριστεί. |  |
| 4. Δυνατότητα υπολογισμού του συντελεστή U. |  |
| 5. Να έχει αισθητήριο τύπου ακίδας για την μέτρηση ημιστερεών και ρευστών με εύρος μέτρησης. |  |
| 6. Να έχει πιστοποιητικό διακρίβωσης του κατασκευαστή. |  |
| 7. Να έχει επιπρόσθετη μονάδα για την σύνδεση με θερμοζεύγη τύπου K, J & T. |  |
| 8. Να έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/φορτιστή. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Οι συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 800 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α10: ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Να μετρά ένταση ρεύματος από 200μΑ έως 20Α. |  |
| 2. Να μετρά τάση από 200mV έως 600V. |  |
| 3. Να μετρά αντίσταση από 200Ω έως 20ΜΩ. |  |
| 4. Να μετρά χωρητικότητα πυκνωτών από 2nF έως 200μF. |  |
| 5. Να μετρά συχνότητα από 2kHz έως 200kHz. |  |
| 6. Να μετρά "συνέχεια" έως 50Ω. |  |
| 7. Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Οι συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 150 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α11: ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Να έχει θύρα USB. |  |
| 2. Να έχει μεγέθυνση έως x200. |  |
| 3. Ανάλυση εικόνας: τουλάχιστον 1,3MPixels. |  |
| 4. Να έχει LED για καθαρό φωτισμό της επιφάνειας προς έλεγχο. |  |
| 5. Να συνοδεύεται από λογισμικό για την λήψη φωτογραφιών και βίντεο καθώς και για την εκτέλεση διαστασιολογικών μετρήσεων. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 400 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α12: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 1 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Εύρος ζυγιστικής ικανότητας: 10mg έως 320gr. |  |
| 2. Αναγνωσιμότητα: 0,1mg. |  |
| 3. Ακρίβεια: ±0,3mg. |  |
| 4. Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης με την σταθεροποίηση της ένδειξης ζύγισης. |  |
| 5. Αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος για σωστή μέτρηση: 10°C / 30°C. |  |
| 6. Να διαθέτει ευκρινή ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). |  |
| 7. Να διαθέτει κατάλληλο ρυθμιστή οριζοντίωσης. |  |
| 8. Να διαθέτει κάλυμμα προστασίας από ρεύματα αέρος με τρία διαφανή συρόμενα παράθυρα. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 1200 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α13: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 2 (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Μέγιστη ζυγιστική ικανότητα: 3 Kg. |  |
| 2. Αναγνωσιμότητα: 0,1 g. |  |
| 3. Να διαθέτει ευκρινή ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). |  |
| 4. Αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος για σωστή μέτρηση: -10°C / 40°C. |  |
| 5. Εσωτερικό σύστημα φιλτραρίσματος δυνατών δονήσεων για σταθερή ένδειξη ζύγισης. |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 900 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α14: ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ 1 mg – 2 Kg

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Σετ πρότυπων βαρών από ορείχαλκο αποτελούμενο από σειρά βαρών 1mg έως 2kg. |  |
| 2. Να συνοδεύονται από προστατευτική ξύλινη θήκη για την ασφαλή μεταφορά τους. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 600 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ Α15: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |
| 1. Το στερεοσκόπιο θα πρέπει να έχει θύρα τύπου SD για καταγραφή εικόνων χωρίς την ανάγκη ύπαρξης Η/Υ. |  |
| 2. Θα πρέπει να υπάρχει μονωμένη επιφάνεια εξέτασης δείγματος. |  |
| 3. Θα πρέπει να υπάρχει είσοδος για τροφοδοτικό 100-240V. |  |
| 4. Θα πρέπει να υπάρχει έξοδος τύπου USB. |  |
| Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |
| 1. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης σε εύρος 8x–35x. |  |
| 2. Θα πρέπει να υπάρχει φακός θέασης 10x/20mm |  |
| 3. Θα πρέπει να υπάρχει κάμερα υψηλής ευκρίνειας HD ανάλυσης τουλάχιστον 3MPixel. |  |
| 4. Θα πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένος φωτισμός 6500Κ για ανακλώμενο φως και 4500Κ για εκπεμπόμενο φως αναμενόμενου χρόνου ζωής 25000 ωρών . |  |
| 5. Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι τύπου led και για τα δύο είδη φωτισμού. |  |
| 6. Ο φωτισμός θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα μεταβολής της έντασης του. |  |
| Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |
| 1. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου έντασης χωρίς εργαλεία . |  |
| 2. Θα πρέπει να υπάρχει μονωμένος πίνακας ελέγχου φωτισμού πίσω από την επιφάνεια εξέτασης του δείγματος. |  |
| 3. Να υπάρχει ηλεκτρονικό αισθητήριο υγρασίας χώρου. |  |
| Δ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |
| 1. Θα πρέπει να παρέχεται λογισμικό καταγραφής εικόνων για λήψη εικόνων, διαστασιολόγηση και προσθήκη κειμένου. |  |
| 2. Θα πρέπει να παρέχεται καλώδιο USB. |  |
| 3. Θα πρέπει να παρέχεται καλώδιο HDMI. |  |
| 4. Θα πρέπει να παρέχεται κάρτα SD. |  |
| 5. Θα πρέπει να παρέχεται προστατευτικό κάλυμμα για σκόνη. |  |
| Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |
| 1.Πιστοποιητικό κάλυψης πλήρους ασφάλειας (full safety rated). |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| Ένα (1) έτος. |  |
| - Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. - Να παρέχεται αναγνωρισμένο service. |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 3400 Ευρώ |

B. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ B1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Το πακέτο του λογισμικού θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων ακόμα και σε πραγματικό χρόνο με στόχο την πλήρη υποστήριξη διαδικασίας ανάπτυξης και επιβεβαίωσης αλγορίθμων και με έμφαση σε ανάλυση μετασχηματισμού Fourier και αντίστροφη ανάλυση μετασχηματισμού Fourier. |  |
| Ζητούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Δυνατότητα για παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία όπως και εκτέλεση κώδικα σε συστήματα υπολογιστών με δυνατότητες ταυτόχρονης πολλαπλής επεξεργασίας. - Δυνατότητα δημιουργίας (ή μετατροπής) κώδικα μιας εφαρμογής σε αντίστοιχο κώδικα C/C++ για επακόλουθη αυτόνομη εκτέλεση. - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για επεξεργασία δεδομένων στοχαστικών ή ντετερμινιστικών διεργασιών (stochastic or deterministic processes) με ενδεικτικές εφαρμογές σε: - βελτιστοποίηση (optimization) διεργασίας - συμβολική επίλυση συστημάτων εξισώσεων, - επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, - ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων, - προσέγγιση δεδομένων σε γραφικό επίπεδο (υπολογισμός καμπύλων/ επιφανειών με αλγοριθμικές μεθόδους) - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων ελέγχου με χρήση μεθοδολογιών (ενδεικτικά): - ασαφούς (fuzzy) λογικής, - αναγνώρισης γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων (system identification), - νευρωνικών δικτύων (neural networks), - εύρωστου ελέγχου (robust control), - ελέγχου με ορίζοντα πρόβλεψης (model predictive control) - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για ψηφιακή ανάλυση σήματος και εικόνας (digital signal processing - image processing), σχεδιασμό ψηφιακών φίλτρων και πλήρη επεξεργασία δεδομένων (αναλύσεις στο πεδίο συχνότητας, φάσματα, FFT κλπ) - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για λήψη και αποστολή δεδομένων (data acquisition) από κάρτες συλλογής δεδομένων, και έλεγχο – επικοινωνία με όργανα διεξαγωγής πειραμάτων (για παράδειγμα PLC) και λήψης μετρήσεων. - Εξειδικευμένο περιβάλλον μοντελοποίησης, απεικόνισης και εξομοίωσης συστημάτων με δομικά διαγράμματα (block diagrams) που να συμπεριλαμβάνει λειτουργικές δυνατότητες αντίστοιχες αυτών που αναφέρονται στα σημεία 2 και 4-6, δηλαδή: - δημιουργία κώδικα C/C++ για το υπό-μελέτη σύστημα (σημείο 2 όπως περιγράφηκε) - σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων ελέγχου (σημείο 4 όπως περιγράφηκε) - ανάλυση ψηφιακού σήματος και εικόνας (σημείο 5 όπως περιγράφηκε), - λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω καρτών συλλογής δεδομένων (σημείο 6 όπως περιγράφηκε) |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4500 € |

ΕΙΔΟΣ B2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Α. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ |  |
| 1. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον οχτώ (8) θύρες σύνδεσης μετρητικών οργάνων. |  |
| 2. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με θερμοζεύγη (thermocouples), θερμικές αντιστάσεις (thermistors), παραμορφωσίμετρα (strain gauges), δυναμοκυψέλες (load cells), επιταχυνσιόμετρα (accelerometers) με την χρήση κατάλληλων διατάξεων (modules). |  |
| 3. Θα πρέπει να υπάρχει είσοδος για τροφοδοτικό 100-240V. |  |
| 4. Θα πρέπει να υπάρχει έξοδος τύπου USB υψηλής ταχύτητας για διασύνδεση με Η/Υ. |  |
| 5. Θα πρέπει να είναι συμβατή με λειτουργικό σύστημα Windows XP SP2, Vista ή 7 (XP/VS/7). |  |
| 6. Θα πρέπει να έχει Αναλογικές και Ψηφιακές εισόδους και εξόδους. |  |
| 7. Θα πρέπει κάθε κανάλι να έχει Ανεξάρτητα Προγραμματιζόμενα Αναλογικά Φίλτρα, Χρόνο Ενσωμάτωσης, Εύρος Τάσης και Ρυθμό Καταγραφής Δεδομένων. |  |
| Β. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |
| 1. Θα πρέπει να παρέχεται λογισμικό καταγραφής δεδομένων που να συνεργάζεται με όλα τα όργανα που δύναται να συνδεθούν με το σύστημα καταγραφής δεδομένων. Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή, την αποθήκευση και την δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται. |  |
| 2. Θα πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες διατάξεις (modules) για την απευθείας σύνδεση θερμοζευγών (thermocouples) και παραμορφωσίμετρων (strain gauges). |  |
| 3. Θα πρέπει να παρέχεται καλώδιο USB. |  |
| 4. Θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλο τροφοδοτικό. |  |
| Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |
| - Θα πρέπει να παρέχεται πιστοποιητικό CE και εγγύηση καλής λειτουργιάς τουλάχιστον ενός (1) χρόνου |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 2600 € |

ΕΙΔΟΣ B3: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| Κατάλληλο λογισμικό για επεξεργασία εικόνων ιατρικής απεικόνισης, Η χρήση του αφορά την κατάτμηση-επεξεργασία τρισδιάστατων εικόνων ιατρικής απεικόνισης (που προέρχονται από CT, MRI, microCT, CBCT, Ultrasound, Confocal Microscopy) όπου το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει ως μια υψηλής απεικόνισης τρισδιάστατη μοντελοποίηση της ανατομίας του ασθενούς. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα αυτών των εξειδικευμένων μοντέλων εικόνας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας από λογισμικό, η θα εξαχθούν από τρισδιάστατα μοντέλα και ανατομικά σημεία σε λογισμικά τύπου στατιστικής, CAD ή FEA. |  |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: |  |
| Φιλικό περιβάλλον σε λειτουργικό σύστημα Windows Εισαγωγή τύπων DICOM, JPEG, TIFF, BMO, ή RAW ως δεδομένα απεικονίσεων (image processing) |  |
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Μα έχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης δημιουργία 3D μοντέλων ακριβείας από την επεξεργασία δεδομένων εικόνας ιατρικής απεικόνισης. Να παρέχει ακρίβεια σε μετρήσεις επί των απεικονίσεων 2D και 3D Να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής 3D μοντέλων σε STL format για υλοποίηση πρωτοτύπων με τεχνικές ΑΜ (Additive Manufacturιng) και RP (Rapid Prototyping) Να παρέχει δυνατότητα επεξεργασίας τρισδιάστατων (3D) εικόνων and βελτιστοποίηση τους για ανάπτυξη κανάβου σε FEA (Finite Element Analysis) και CFD (Computational Fluid Dynamics). |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5000 Ευρώ |

ΕΙΔΟΣ B4: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΝΣΟMETER 10 MONSANTO UTM.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το λογισμικό αναβάθμισης της διαθέσιμης ηλεκτρομηχανικής συσκευής μηχανικών δοκιμών Monsanto UTM θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows To λογισμικό θ αποτελέσει βάση για μία σειρά εφαρμογών που υποστηρίζουν το χρήστη στις μηχανικές δοκιμές σε υλικά και δοκίμια για την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων από αυτές Για την ηλεκτρομηχανική συσκευή μηχανικών δοκιμών Monsanto UTM το λογισμικό θα λειτουργεί σε συνεργασία με μία ψηφιακή κάρτα επεξεργασίας δεδομένων. Μέσω του λογισμικού Θα παρέχεται η δυνατότητα όλων των ρυθμίσεων για την έναρξη, διενέργεια, έλεγχο και ανάλυση των λειτουργιών του ηλεκτρομηχανικού συστήματος Monsanto, την κίνηση των μηχανικών μερών και την ανάκτηση των δεδομένων-μετρήσεων. (π.χ. Φορτίο, Θέση, Μετατόπιση κ.λ.π.) καθώς και την μετατροπή τους σε καθορισμένα αντίστοιχα μηχανικά μεγέθη (π.χ. τάση, παραμόρφωση).

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μετά την εγκατάσταση του εξειδικευμένου λογισμικού, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω μηχανικών ενεργειών για την πραγματοποίηση αντίστοιχων πειραμάτων: - Αυτόματος/Χειροκίνητος έλεγχος της μετατόπισης του υπό φόρτιση δοκιμίου - Εφελκυσμός - Ερπυσμός/ Επανάταξη - Θλίψη

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:; 5000 Ευρώ.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (KΩΔΙΚΟΣ ΜΙS 379380). Ειδικότερα, η Διακήρυξη αφορά στην προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού, για τις ανάγκες της Πράξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη συνολική τιμή ανά είδος. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Δηλαδή, η κατακύρωση θα γίνεται ανά είδος στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή συνολικά από τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο είδος.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η σχετική δαπάνη, θα είναι σε βάρος των πιστώσεων της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «θαλησ – ΤΕΙ Λάρισας» (MIS:379380).

Το συνολικό κόστος προμήθειας των ειδών δεν θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός αναγράφεται παρακάτω.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ Ευρώ (65.500,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.426,83 €,  ΦΠΑ (23%): 12.748,17 €).

Ο Προϋπολογισμός  αναλύεται σε διακριτά είδη στον παρακάτω πίνακα:

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: | ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 23%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Α. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Α1 | ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT | 813,00 | 187,00 | 1000 |
| Α2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ATR ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR | 8130,08 | 1869,91 | 10000 |
| Α3 | ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ (ROTARY EVAPORATOR) | 813,00 | 187,00 | 1000 |
| Α4 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ | 8130,08 | 1869,91 | 10000 |
| Α5 | ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II | 4878,05 | 1121,95 | 6000 |
| Α6 | ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | 10162,60 | 2337,40 | 12500 |
| Α7 | ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ | 243,90 | 56,10 | 300 |
| Α8 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ |  |  | 150 |
| Α9 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | 650,40 | 149,60 | 800 |
| Α10 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ | 325,20 |  | 150 |
| Α11 | ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ | 325,20 | 74,80 | 400 |
| Α12 | ΖΥΓΟΣ ΝΟ 1 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ) | 975,61 | 224,39 | 1200 |
| Α13 | ΖΥΓΟΣ ΝΟ 2 (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ) | 731,70 | 168,30 | 900 |
| Α14 | ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ 1 mg – 2 Kg | 487,80 | 112,20 | 600 |
| Α15 | ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ | 2764,22 | 635,78 | 3400 |
| ΕΙΔΟΣ | Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |
| Β1 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER. | 3658,54 | 841,46 | 4500 |
| Β2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION) | 2113,82 | 486,18 | 2600 |
| Β3 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ | 4065,05 | 934,95 | 5000 |
| Β4 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΝΣΟMETER 10 MONSANTO UTM. | 4065,05 | 934,95 | 5000 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  | 65500 |

- Οι προσφορές μπορούν να είναι τμηματικές ωστόσο θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον ένα είδος στο σύνολό τους, όπως αυτα περιγράφονται στον προηγούμενο πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Διεύθυνση	: ΤΕΙ Λάρισας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα

Τηλέφωνα	: 2410 684 705, 2410 684 713

Fax		: 2410 626396

e-mail		: tsirikog@teilar.gr

Ιστοσελίδα	: http://www.teilar.gr/ereyna.php

Στην ανωτέρω διεύθυνση:

- Αποστέλλονται / υποβάλλονται οι Προσφορές,

- Παρέχεται (σε έντυπη μορφή) το υλικό του Διαγωνισμού,

- Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα την εμπορία αναλωσίμων ή ειδών γραφείου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

- Συνεταιρισμοί

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους στο διαγωνισμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)

- καταθέτοντάς την με ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους

- καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως

Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω είναι ότι η προσφορά θα έχει ήδη παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 21/05/2013, ώρα 12:00.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Λάρισας [ΤΕΙ Λάρισας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται:

- Προσφορές που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.

- Προσφορές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τους προβλεπόμενους έντυπους πίνακες Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους πίνακες Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Β’ και Α’ αντιστοίχως, του Β' ΜΕΡΟΥΣ της παρούσας Διακήρυξης.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές, που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία και πάντοτε εντός των προθεσμιών της παρούσας.

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας

Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη), θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«…………….στοιχεία του υποψηφίου………………»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου -633-/30-04-2013

(Για την προμήθεια συμπληρωματικού εργαστηριακούεξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑρισας» (ΚωδικΟς μιs: 379380)

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

Α. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα Β’ της παρούσας.

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις, που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

- ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ

Ο υποψήφιος προμηθευτής στην οικονομική του προσφορά θα συμπληρώσει τον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η στρογγυλοποίηση των τιμών θα γίνεται σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, ως εξής :

Α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α..

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται λανθασμένος Φ.Π.Α., αυτός μπορεί να διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Γ) Τιμή με Φ.Π.Α.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προσφορές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προβλεπόμενο έντυπο πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, και μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού όλα τα υποβληθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά, εκτός από τα prospectus ή τα φυλλάδια ή τους καταλόγους.

- Η Επιτροπή Διενέργειας, χωρίς πλέον την παρουσία των εκπροσώπων, προβαίνει:

- Στην Αξιολόγηση των τεχνικών Προσφορών. Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η κάλυψη των Τεχνικών Προδιαγραφών του εξοπλισμού και του λογισμικού(έλεγχος πινάκων συμμόρφωσης)

- Στην Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

- Στην Κατάταξη των Προσφορών ανά είδος για την τελική επιλογή της χαμηλότερης Προσφοράς

- Μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει, μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού στο επταμελές όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και η απόφαση κατακύρωσης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους.

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/χων θα υπογραφεί Σύμβαση προμήθειας αγαθών, με χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παράδοση των ειδών, αδαπάνως για το ΤΕΙ Λάρισας, θα γίνεται από τον Ανάδοχο στο Γραφείο του Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου κυρίου Στέφανου Ζαούτσου στη Διεύθυνση της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Λάρισας.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η οικονομική προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας αγαθών, ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σε ευρώ), η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ': "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ".

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον η τελευταία έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από το Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αναλόγως προς τη ροή της χρηματοδότησης της Πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης. Εάν το το Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" αρνηθεί να χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις πιστώσεις αυτές για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της τελευταίας, το γεγονός αυτό συνιστά λόγο λύσης της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται ως εξής ανάλογα με την πρόοδο του έργου/προμήθειας, μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

Το σύνολο της αμοιβής του/των αναδόχου/χων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ότι υπάρχει πλημμελής προμήθεια σε οποιαδήποτε μορφή (για παράδειγμα: χαμηλή ποιότητα προσφερόμενων ειδών, μη τήρηση του χρονικού ορίου παράδοσης των ειδών εντός 24ωρών κ.λπ.), η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 15:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 16:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα προϊόντα που παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή είναι καινούρια και με κανένα τρόπο επαναχρησιμοποιημένα.

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 17:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές (και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 18:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Λάρισας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς των ειδών περιλαμβάνονται εφόσον υποβάλλεται προσφορά για το αντίστοιχο είδος.

Λάρισα, ……/……../2013

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ Α1: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ ATR ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α3: ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ (ROTARY EVAPORATOR)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α4: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α5: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α6: ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α7: ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α8: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α9: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α10: ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α11: ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α12: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 1 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α13: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 2 (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α14: ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ 1 mg – 2 Kg

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α15: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ B1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ B2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ B3: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΟΣ B4: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΝSΟMETER 10 MONSANTO UTM

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Στοιχεία Υποψηφίου

(Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.)

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος, περιλαμβάνονται εφόσον υποβάλλεται προσφορά για το αντίστοιχο είδος

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ Α1: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Το πλαίσιο της συσκευής VICAT να διατίθεται μαζί με έμβολο διαμέτρου 10 mm. | NAI |  |  |
| 2 | Η μέτρηση της κίνησης να δίνεται από μία διάταξη ένδειξης με υποδιαιρέσεις χιλιοστού. | NAI |  |  |
| 3 | Η συσκευή πρέπει να διατίθεται με γυάλινη επιφάνεια και θερμόμετρο ένδειξης από -10° έως 50°C. | NAI |  |  |
| 4 | Οι βελόνες και οι μήτρες, θα διατίθενται ξεχωριστά ανάλογα με το πρότυπο βάσει του οποίου διενεργείται η δοκιμή, ακολούθως: |  |  |  |
| 4.1 | Βελόνα διαμέτρου 1 mm - Πρότυπα ASTM, AASHTO. | NAI |  |  |
| 4..2 | Βελόνα διαμέτρου 1,13 mm - Πρότυπα BS, EN, UNI. | NAI |  |  |
| 4.3 | Τελική βελόνα - Πρότυπα: BS, EN | NAI |  |  |
| 4.4 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 80 και 70 mm - Πρότυπο: EN. | NAI |  |  |
| 4.5 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 70 και 60 mm - Πρότυπα: ASTM, AASHTO. | NAI |  |  |
| 4.6 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 90 και 80 mm - Πρότυπο: UNI. | NAI |  |  |
| 4.7 | Μήτρα πλήρης με μπρούτζινο δακτύλιο διαμέτρου 80 mm x ύψους 40 mm - Πρότυπο: BS 4550. | NAI |  |  |
| 4.8 | Κωνική μήτρα διαμέτρου 75 mm x 65 mm - Πρότυπο: DIN. | NAI |  |  |
| 5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 6 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 7 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α2: ΣΥΣΤΗΜΑ ATR ΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να διαθέτει κρύσταλλo από διαμάντι. | NAI |  |  |
| 2 | Να διαθέτει υποδοχές δείγματος από ανοξείδωτο ατσάλι. | NAI |  |  |
| 3 | Να έχει ικανότητα θέρμανσης έως τους 300°C. | NAI |  |  |
| 4 | Να συνοδεύεται από εξάρτημα ρύθμισης της θερμοκρασίας. | NAI |  |  |
| 5 | Να διαθέτει μελλοντική ικανότητα ψύξης. | NAI |  |  |
| 6 | Η γωνία πρόπτωσης να είναι 45°. | NAI |  |  |
| 7 | Να συνδέεται απρόσκοπτα με το όργανο FTIR Digilab Excalibur. | NAI |  |  |
| 8 | Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. | NAI |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει το εξάρτημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 11 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 12 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α3: ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ (ROTARY EVAPORATOR)

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να είναι αντλία μεμβράνης. | NAI |  |  |
| 2 | Δυνατότητα τελικής πίεσης 100 mbar. | NAI |  |  |
| 3 | Τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το διαλύτη να είναι κατασκευασμένα από Teflon (PTFE). | NAI |  |  |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 5 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 6 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α4: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Μέγιστη ικανότητα 250Ν. | NAI |  |  |
| 2 | Κατασκευασμένες από Teflon και αλουμίνιο με σκληρή επικάλυψη. | NAI |  |  |
| 3 | Βάρος ανά αρπάγη 400g. | NAI |  |  |
| 4 | Βάρος ανά αρπάγη όταν είναι βυθισμένη 277g. | NAI |  |  |
| 5 | Θερμοκρασιακή περιοχή από +5° έως +65° C. | NAI |  |  |
| 6 | Δύναμη σύσφιξης 40 N ανα 10psi. | NAI |  |  |
| 7 | Μέγιστη πίεση λειτουργίας 120 psi. | NAI |  |  |
| 8 | Να συνοδεύεται από οδοντωτές σιαγώνες. | NAI |  |  |
| 9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 10 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 11 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α5: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Ο θάλαμος να είναι επιτραπέζιος, καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής και τελευταίας τεχνολογίας. | NAΙ |  |  |
| 2 | Να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας EN12469, NSF/ANSI 49 (CLASS II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 και AS2252. | NAI |  |  |
| 3 | Ο πίνακας χειρισμού να διαθέτει πλήκτρα αφής, ενδεικτικά LED και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) στην οποία εμφανίζονται η κατάσταση λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί. | NAI |  |  |
| 4 | Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 304L με στρογγυλεμένες ενώσεις διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό του. | NAI |  |  |
| 5 | Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση (μπορούν να αποστειρωθούν). | NAI |  |  |
| 6 | Η οθόνη να διαθέτει 3 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της καταστάσεως του θαλάμου (πράσινη οθόνη : ασφαλή λειτουργία θαλάμου, κίτρινη οθόνη : λειτουργία uv , κόκκινο : μη πλήρωση των προδιαγραφών λειτουργίας). | NAI |  |  |
| 7 | Να διαθέτει λειτουργία ECO mode, μία οικονομική λειτουργία η οποία να επιτρέπει στο θάλαμο να τρέχει σε χαμηλή ταχύτητα με σκοπό την προστασία του δείγματος, ενώ ο χειριστής κάνει άλλες εργασίες. | NAI |  |  |
| 8 | Να διαθέτει πλαϊνά τζάμια που επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας. | NAI |  |  |
| 9 | Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 100 που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη και να διαθέτει μηχανισμό για εύκολη ανύψωση του και με το ένα χέρι. | NAI |  |  |
| 10 | O θάλαμος να μπορεί να κλείνει ερμητικά. | NAI |  |  |
| 11 | Στην οθόνη λειτουργίας να εμφανίζεται το ποσοστό % κορεσμού του φίλτρου (σε μορφή πληρούμενης μπάρας) έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακρίνει εύκολα και άμεσα πότε χρειάζεται αντικατάσταση των φίλτρων. | NAI |  |  |
| 12 | Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής : - Μείωση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα - Μείωση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα - Βλάβη του ανεμιστήρα - Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό | NAI |  |  |
| 13 | Να διαθέτει δύο (2) HEPA Η14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. | NAI |  |  |
| 14 | Να διαθέτει δύο φυγοκεντρικά μοτέρ (fan). | NAI |  |  |
| 15 | Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 - 30% ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές. | NAI |  |  |
| 16 | Να διαθέτει φωτισμό εντάσεως > 1000 lux. | NAI |  |  |
| 17 | Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 4 γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά). | NAI |  |  |
| 18 | Το εμπρόσθιο τμήμα, να μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου. | NAI |  |  |
| 19 | Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την πίεση στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα. | NAI |  |  |
| 20 | Να διαθέτει 2 εσωτερικές πρίζες. | NAI |  |  |
| 21 | Να διαθέτει λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας. | NAI |  |  |
| 22 | Να μπορεί να δεχτεί βαλβίδα κενού, και βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας. | NAI |  |  |
| 23 | Να λειτουργεί σε τάση 220 V/ 50 Hz. | NAI |  |  |
| 24 | Το επίπεδο θορύβου να είναι < 58 | NAI |  |  |
| 25 | Να διαθέτει ταχύτητα ροής αέρα 0,35 m/s. | NAI |  |  |
| 26 | Να φέρει CE Mark και είναι διαπιστευμένος από TÜV-GS. | NAI |  |  |
| 27 | Να έχει εσωτερικές διαστάσεις 1259 Χ 605 Χ 587 mm ( μ x β x υ). | NAI |  |  |
| 28 | Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 1354 Χ 759 Χ 1260 mm ( μ x β x υ). | NAI |  |  |
| 29 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 30 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 31 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α6: ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304-18/10. | NAΙ |  |  |
| 2 | Θα πρέπει να υπάρχει μόνωση πολυουρεθάνης, αυτοσβενόμενη, οικολογική CFC free, πυκνότητας42kg/m³, και πάχους 6 εκ. | NAI |  |  |
| 3 | Στην πόρτα του θαλάμου να υπάρχουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα για δυνατότητα παρακολούθησης. | NAI |  |  |
| 4 | Στην πόρτα του θαλάμου θα πρέπει να υπάρχουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα για δυνατότητα παρακολούθησης. | NAΙ |  |  |
| 5 | Θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός φωτισμός του θαλάμου. | NAI |  |  |
| 6 | Να υπάρχουν 5 ράφια τύπου πλέγματος ρυθμιζόμενα κατά ύψος. | NAI |  |  |
| 7 | Θα πρέπει να υπάρχει πλήρες ψυκτικό-κλιματιστικό συγκρότημα. | NAΙ |  |  |
| 8 | Για ομοιόμορφη κατανομή συνθηκών στον χώρο θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ανακυκλοφορίας αέρος εσωτερικού χώρου. | NAI |  |  |
| 9 | Nα υπάρχει σύστημα παροχής θέρμανσης. | NAI |  |  |
| 10 | Να υπάρχει ηλεκτρονικό ψηφιακό θερμοστάτη –θερμόμετρο, δύο οθόνων, με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή PID και Θερμοστοιχείο ΡΤ 1000Ω . | NAΙ |  |  |
| 11 | Να υπάρχει ηλεκτρονικό ψηφιακό υγροστάτη – υγρόμετρο, δύο οθόνων, με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή PID. | NAI |  |  |
| 12 | Να υπάρχει ηλεκτρονικό αισθητήριο υγρασίας χώρου. | NAI |  |  |
| 13 | Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα παροχής υγρασίας - υδρονέφωσης με υπερήχους και αυτόματη τροφοδοσία νερού από το δίκτυο. | NAΙ |  |  |
| 14 | Θα πρέπει να υπάρχουν διακόπτες για κάθε παράμετρο λειτουργίας και ενδεικτικά. | NAI |  |  |
| 15 | Να υπάρχει ρύθμιση alarm άνω και κάτω ορίου, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, για περίπτωση βλάβης. | NAI |  |  |
| 17 | Να υπάρχει ανάλυση θερμοκρασίας επιλογής και ένδειξης: 0.1˚. | NAI |  |  |
| 18 | Απαιτούμενη ακρίβεια θερμοστάτησης: ± 0.5ºC και ακρίβεια υγροστάτησης:3%. | NAI |  |  |
| 19 | Να υπάρχει αφυγραντήρας. | NAΙ |  |  |
| 20 | Απαιτούμενη ομοιογένεια θερμοκρασίας στον θάλαμο: ±0.5-1˚. | NAI |  |  |
| 21 | Απαιτούμενη ομοιογένεια υγρασίας στον θάλαμο: ±3% – 5%. | NAI |  |  |
| 22 | Απαιτούμενες περιοχές λειτουργίας: θερμοκρασίας: 5°C έως 50°C, Υγρασίας 35% έως 80%RH. | NAI |  |  |
| 23 | Πιστοποιητικό βαθμονόμησης από Διαπιστευμένο Φορέα, για τις συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασίας και υγρασίας) 8 σημείων. | NAI |  |  |
| 24 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 25 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 26 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α7: ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -20 έως +80°C. | NAI |  |  |
| 2 | Εύρος μέτρησης υγρασίας: 5 έως 95%RH. | NAI |  |  |
| 3 | Εύρος μέτρησης σημείο δρόσου: -40 έως +80°Ctd. | NAI |  |  |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 5 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 6 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α8: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Δυνατότητα ρύθμισης του συντελεστή αντανάκλασης (emissivity) που διαφέρει σε κάθε υλικό. | NAI |  |  |
| 2 | Διπλό LASER για γρήγορη & ακριβή εστίαση στο σημείο ενδιαφέροντος. | NAI |  |  |
| 3 | Εύρος μέτρησης: -50°C ~ +800°C. | NAI |  |  |
| 4 | Ακρίβεια: ±1% της ένδειξης ±2°C. | NAI |  |  |
| 5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 6 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 7 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α9: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής έως και 6 διαφορετικών θερμοκρασιών. | NAΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με αισθητήρια Pt100. | NAI |  |  |
| 3 | Δύο ακουστικά alarm σε περίπτωση υπέρβασης ορίων που έχουν ορίστει. | NAI |  |  |
| 4 | Δυνατότητα υπολογισμού του συντελεστή U. | NAI |  |  |
| 5 | Να έχει αισθητήριο τύπου ακίδας για την μέτρηση ημιστέρεων και ρευστών με εύρος μέτρησης. | NAI |  |  |
| 6 | Να έχει πιστοποιητικό διακρίβωσης του κατασκευαστή. | NAI |  |  |
| 7 | Να έχει επιπρόσθετη μονάδα για την σύνδεση με θερμοζεύγη τύπου K, J & T. | NAI |  |  |
| 8 | Να έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/φορτιστή. | NAI |  |  |
| 9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 10 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 11 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α10: ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να μετρά ένταση ρεύματος από 200μΑ έως 20Α. | NAΙ |  |  |
| 2 | Να μετρά τάση από 200mV έως 600V. | NAI |  |  |
| 3 | Να μετρά αντίσταση από 200Ω έως 20ΜΩ. | NAI |  |  |
| 4 | Να μετρά χωρητικότητα πυκνωτών από 2nF έως 200μF | NAΙ |  |  |
| 5 | Να μετρά συχνότητα από 2kHz έως 200kHz. | NAI |  |  |
| 6 | Να μετρά "συνέχεια" έως 50Ω. | NAI |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη. | NAI |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 9 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 10 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α11: ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Να έχει θύρα USB. | NAI |  |  |
| 2 | Να έχει μεγέθυνση έως x200. | NAI |  |  |
| 3 | Nα έχει ανάλυση εικόνας: τουλάχιστον 1,3MPixels. | NAI |  |  |
| 4 | Να έχει LED για καθαρό φωτισμό της επιφάνειας προς έλεγχο. | NAI |  |  |
| 5 | Να συνοδεύεται από λογισμικό για την λήψη φωτογραφιών και βίντεο καθώς και για την εκτέλεση διαστασιολογικών μετρήσεων. | NAI |  |  |
| 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 7 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 8 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α12: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 1 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Εύρος ζυγιστικής ικανότητας: 10mg έως 320gr. | NAI |  |  |
| 2 | Αναγνωσιμότητα: 0,1mg. | NAI |  |  |
| 3 | Ακρίβεια: ±0,3mg. | NAI |  |  |
| 4 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης με την σταθεροποίηση της ένδειξης ζύγισης. | NAI |  |  |
| 5 | Αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος για σωστή μέτρηση: 10°C / 30°C. | NAI |  |  |
| 6 | Να διαθέτει ευκρινή ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). | NAI |  |  |
| 7 | Να διαθέτει κατάλληλο ρυθμιστή οριζοντίωσης. | NAI |  |  |
| 8 | Να διαθέτει κάλυμμα προστασίας από ρεύματα αέρος με τρία διαφανή συρόμενα παράθυρα. | NAI |  |  |
| 9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 10 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 11 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α13: ΖΥΓΟΣ ΝΟ 2 (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ)

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Μέγιστη ζυγιστική ικανότητα: 3 Kg. | NAI |  |  |
| 2 | Αναγνωσιμότητα: 0,1 g. | NAI |  |  |
| 3 | Να διαθέτει ευκρινή ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). | NAI |  |  |
| 4 | Αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος για σωστή μέτρηση: -10°C / 40°C. | NAI |  |  |
| 5 | Εσωτερικό σύστημα φιλτραρίσματος δυνατών δονήσεων για σταθερή ένδειξη ζύγισης. | NAI |  |  |
| 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 7 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 8 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α14: ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ 1 mg – 2 Kg

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Σετ πρότυπων βαρών από ορείχαλκο αποτελούμενο από σειρά βαρών 1mg έως 2kg. | NAI |  |  |
| 2 | Να συνοδεύονται από προστατευτική ξύλινη θήκη για την ασφαλή μεταφορά τους. | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ Α15: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Το στερεοσκόπιο θα πρέπει να έχει θύρα τύπου SD για καταγραφή εικόνων χωρίς την ανάγκη ύπαρξης Η/Υ. | NAI |  |  |
| 2 | Θα πρέπει να υπάρχει μονωμένη επιφάνεια εξέτασης δείγματος. | NAI |  |  |
| 3 | Θα πρέπει να υπάρχει είσοδος για τροφοδοτικό 100-240V. | NAI |  |  |
| 4 | Θα πρέπει να υπάρχει έξοδος τύπου USB. | NAI |  |  |
| 5 | Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης σε εύρος 8x–35x. | NAI |  |  |
| 6 | Θα πρέπει να υπάρχει φακός θέασης 10x/20mm | NAI |  |  |
| 7 | Θα πρέπει να υπάρχει κάμερα υψηλής ευκρίνειας HD ανάλυσης τουλάχιστον 3MPixel. | NAI |  |  |
| 8 | Θα πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένος φωτισμός 6500Κ για ανακλώμενο φως και 4500Κ για εκπεμπόμενο φως αναμενόμενου χρόνου ζωής 25000 ωρών . | NAI |  |  |
| 9 | Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι τύπου led και για τα δύο είδη φωτισμού. | NAI |  |  |
| 10 | Ο φωτισμός θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα μεταβολής της έντασης του. | NAI |  |  |
| 11 | Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου έντασης χωρίς εργαλεία . | NAI |  |  |
| 12 | Θα πρέπει να υπάρχει μονωμένος πίνακας ελέγχου φωτισμού πίσω από την επιφάνεια εξέτασης του δείγματος. | NAI |  |  |
| 13 | Να υπάρχει ηλεκτρονικό αισθητήριο υγρασίας χώρου. | NAI |  |  |
| 14 | Θα πρέπει να παρέχεται λογισμικό καταγραφής εικόνων για λήψη εικόνων, διαστασιολόγηση και προσθήκη κειμένου. | NAI |  |  |
| 15 | Θα πρέπει να παρέχεται καλώδιο USB. | NAI |  |  |
| 16 | Θα πρέπει να παρέχεται καλώδιο HDMI. | NAI |  |  |
| 17 | Θα πρέπει να παρέχεται κάρτα SD. | NAI |  |  |
| 18 | Θα πρέπει να παρέχεται προστατευτικό κάλυμμα για σκόνη. | NAI |  |  |
| 19 | Πιστοποιητικό κάλυψης πλήρους ασφάλειας (full safety rated). | NAI |  |  |
| 20 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος | NAI |  |  |
| 21 | Η συσκευή να καλύπτεται από ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 7ετία. | NAI |  |  |
| 22 | Να παρέχεται αναγνωρισμένο service | NAI |  |  |

Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ B1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔYNATOTHTA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER.

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | - Δυνατότητα για παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία όπως και εκτέλεση κώδικα σε συστήματα υπολογιστών με δυνατότητες ταυτόχρονης πολλαπλής επεξεργασίας. | NAI |  |  |
| 2 | - Δυνατότητα δημιουργίας (ή μετατροπής) κώδικα μιας εφαρμογής σε αντίστοιχο κώδικα C/C++ για επακόλουθη αυτόνομη εκτέλεση. | NAI |  |  |
| 3 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για επεξεργασία δεδομένων στοχαστικών ή ντετερμινιστικών διεργασιών (stochastic or deterministic processes) με ενδεικτικές εφαρμογές σε: - βελτιστοποίηση (optimization) διεργασίας - συμβολική επίλυση συστημάτων εξισώσεων, - επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, - ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων, - προσέγγιση δεδομένων σε γραφικό επίπεδο (υπολογισμός καμπύλων/ επιφανειών με αλγοριθμικές μεθόδους) | NAI |  |  |
| 4 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων ελέγχου με χρήση μεθοδολογιών - ασαφούς (fuzzy) λογικής, - αναγνώρισης γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων (system identification), - νευρωνικών δικτύων (neural networks), - εύρωστου ελέγχου (robust control), - ελέγχου με ορίζοντα πρόβλεψης (model predictive control) | NAI |  |  |
| 5 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για ψηφιακή ανάλυση σήματος και εικόνας (digital signal processing - image processing), σχεδιασμό ψηφιακών φίλτρων και πλήρη επεξεργασία δεδομένων (αναλύσεις στο πεδίο συχνότητας, φάσματα, FFT κλπ) | NAI |  |  |
| 6 | - Εξειδικευμένα λειτουργικά πακέτα για λήψη και αποστολή δεδομένων (data acquisition) από κάρτες συλλογής δεδομένων, και έλεγχο – επικοινωνία με όργανα διεξαγωγής πειραμάτων (για παράδειγμα PLC) και λήψης μετρήσεων. | NAI |  |  |
| 7 | - Εξειδικευμένο περιβάλλον μοντελοποίησης, απεικόνισης και εξομοίωσης συστημάτων με δομικά διαγράμματα (block diagrams) που να συμπεριλαμβάνει λειτουργικές δυνατότητες αντίστοιχες αυτών που αναφέρονται στα σημεία 2 και 4-6, δηλαδή: - δημιουργία κώδικα C/C++ για το υπό-μελέτη σύστημα (σημείο 2 όπως περιγράφηκε) - σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων ελέγχου (σημείο 4 όπως περιγράφηκε) - ανάλυση ψηφιακού σήματος και εικόνας (σημείο 5 όπως περιγράφηκε), - λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω καρτών συλλογής δεδομένων (σημείο 6 όπως περιγράφηκε) | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ B2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACQUISITION)

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Το σύστημα θα έχει τουλάχιστον οχτώ (8) θύρες σύνδεσης μετρητικών οργάνων. | NAI |  |  |
| 2 | Θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με θερμοζεύγη (thermocouples), θερμικές αντιστάσεις (thermistors), παραμορφωσίμετρα (strain gauges), δυναμοκυψέλες (load cells), επιταχυνσιόμετρα (accelerometers) με την χρήση κατάλληλων διατάξεων (modules). | NAI |  |  |
| 3 | Θα υπάρχει είσοδος για τροφοδοτικό 100-240V. | NAI |  |  |
| 4 | Θα υπάρχει έξοδος τύπου USB υψηλής ταχύτητας για διασύνδεση με Η/Υ. | NAI |  |  |
| 5 | Θα είναι συμβατή με λειτουργικό σύστημα Windows XP SP2, Vista ή 7 (XP/VS/7). | NAI |  |  |
| 6 | Θα πρέπει να έχει Αναλογικές και Ψηφιακές εισόδους και εξόδους. | NAI |  |  |
| 7 | Θα πρέπει κάθε κανάλι να έχει Ανεξάρτητα Προγραμματιζόμενα Αναλογικά Φίλτρα, Χρόνο Ενσωμάτωσης, Εύρος Τάσης και Ρυθμό Καταγραφής Δεδομένων. | NAI |  |  |
| 8 | Θα παρέχεται λογισμικό καταγραφής δεδομένων που να συνεργάζεται με όλα τα όργανα που δύναται να συνδεθούν με το σύστημα καταγραφής δεδομένων. Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή, την αποθήκευση και την δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται. | NAI |  |  |
| 9 | Θα παρέχονται οι κατάλληλες διατάξεις (modules) για την απευθείας σύνδεση θερμοζευγών (thermocouples) και παραμορφωσίμετρων (strain gauges). | NAI |  |  |
| 10 | Θα παρέχεται καλώδιο USB. | NAI |  |  |
| 11 | Θα παρέχεται κατάλληλο τροφοδοτικό. | NAI |  |  |
| 12 | Θα παρέχεται πιστοποιητικό CE και εγγύηση καλής λειτουργιάς τουλάχιστον ενός (1) χρόνου | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ B3: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Κατάλληλο λογισμικό για επεξεργασία εικόνων ιατρικής απεικόνισης, Η χρήση του αφορά την κατάτμηση-επεξεργασία τρισδιάστατων εικόνων ιατρικής απεικόνισης (που προέρχονται από CT, MRI, microCT, CBCT, Ultrasound, Confocal Microscopy) όπου το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει ως μια υψηλής απεικόνισης τρισδιάστατη μοντελοποίηση της ανατομίας του ασθενούς. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα αυτών των εξειδικευμένων μοντέλων εικόνας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας από λογισμικό, η θα εξαχθούν από τρισδιάστατα μοντέλα και ανατομικά σημεία σε λογισμικά τύπου στατιστικής, CAD ή FEA. | NAI |  |  |
| 2 | Φιλικό περιβάλλον σε λειτουργικό σύστημα Windows Εισαγωγή τύπων DICOM, JPEG, TIFF, BMO, ή RAW ως δεδομένα απεικονίσεων (image processing) | NAI |  |  |
| 3 | Μα έχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης δημιουργία 3D μοντέλων ακριβείας από την επεξεργασία δεδομένων εικόνας ιατρικής απεικόνισης. Να παρέχει ακρίβεια σε μετρήσεις επί των απεικονίσεων 2D και 3D Να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής 3D μοντέλων σε STL format για υλοποίηση πρωτοτύπων με τεχνικές ΑΜ (Additive Manufacturιng) και RP (Rapid Prototyping) Να παρέχει δυνατότητα επεξεργασίας τρισδιάστατων (3D) εικόνων and βελτιστοποίηση τους για ανάπτυξη κανάβου σε FEA (Finite Element Analysis) και CFD (Computational Fluid Dynamics). | NAI |  |  |

ΕΙΔΟΣ B4: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΝSΟMETER 10 MONSANTO UTM.

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 1 | Το λογισμικό αναβάθμισης της διαθέσιμης ηλεκτρομηχανικής συσκευής μηχανικών δοκιμών Monsanto UTM θα είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows. | NAI |  |  |
| 2 | Για την ηλεκτρομηχανική συσκευή μηχανικών δοκιμών Monsanto UTM το λογισμικό λειτουργεί σε συνεργασία με μία ψηφιακή κάρτα επεξεργασίας δεδομένων. | NAI |  |  |
| 3 | Μέσω του λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα όλων των ρυθμίσεων για την έναρξη, διενέργεια, έλεγχο και ανάλυση των λειτουργιών του ηλεκτρομηχανικού συστήματος Monsanto, την κίνηση των μηχανικών μερών και την ανάκτηση των δεδομένων-μετρήσεων. (π.χ. Φορτίο, Θέση, Μετατόπιση κ.λ.π.) καθώς και την μετατροπή τους σε καθορισμένα αντίστοιχα μηχανικά μεγέθη (π.χ. τάση, παραμόρφωση). | NAI |  |  |
| 4 | Μετά την εγκατάσταση του εξειδικευμένου λογισμικού, θα παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω μηχανικών ενεργειών για την πραγματοποίηση αντίστοιχων πειραμάτων: - Αυτόματος/Χειροκίνητος έλεγχος της μετατόπισης του υπό φόρτιση δοκιμίου - Eφελκυσμός - Ερπυσμός/Επανάταξη - Θλίψη | NAI |  |  |

- ΜΕΡΟΣ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία Έκδοσης

Ευρώ

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

41 110, Λάρισα, Ελλάδα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ	ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ………… ευρώ

υπέρ………………………………... Δ/νση…………….

για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθμ. ……..σύμβασης, συνολικής αξίας ……..……

για την επιλογή Αναδόχου προμήθειας συμπληρωματικού εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες για τις ανάγκες του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΜΙS: 379380), για την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ../../….

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.